# 景东县人民医院精神科门诊与过氧化氢空间消毒器设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 主要需求 |
| 1 | 心身整体评估干预系统 | 1 | 套 |  | 心身整体评估干预系统需带功能:能提供心理测评A、B、C类量表，其中心理量表需覆盖心理健康、情绪状态、人格测试、职业测试、婚恋家庭、人际关系、社会行为、儿童青少年、智能测验、临床心身疾病等功能，量表库每年免费升级。支持心理评估电子档案构建及保存，支持智能分析生成专业的测评报告并能打印报告。测评结束后能进行危机预警。 |
| 2 | 3D数字沙盘 | 1 | 套 |  | 3D沙盘需带的功能:可构建超越时空的基础场景，典型的气候状况，各类评估专业道具。沙盘过程的电子档案构建及保存。支持单人及多人操作模式，智能化生成沙盘训练报告。 |
| 3 | 过氧化氢空间消毒器 | 1 | 套 |  | 采用超干雾技术将过氧化氢消毒液雾化，在通过高压空气，利用伯努利效应使得过氧化氢在极细化喷咀形成超干雾过氧化氢颗粒，通过冷凝原理，将喷出的过氧化氢颗粒进行筛选，将大于5um的雾化颗粒冷凝回流，把小于5um的过氧化氢超干雾吹出，扩散均匀，形成布朗运动，有效消毒距离更远。 |