## 设备分类及报价
景东县人民医院医疗设备维保服务项目报价表
设备分类 |  | 设备数量 | 设备价值（元） | 维保费（元）
常规设备 |  | 689 | 27899774.29
超声设备 | 超声设备 | 13 | 19559000
内镜设备 | 内镜设备 | 24 | 15426428
急救生命支持类（601台） | 监护仪 | 231 | 6554320
| 呼吸机 | 19 | 3702100
| 输注泵 | 267 | 1939960
| 麻醉机 | 5 | 1480000
| 心电图机 | 27 | 709100
| 除颤仪 | 11 | 654960
| 喉镜 | 15 | 183500
| 吸引器 | 22 | 47600
| 简易呼吸器 | 4 | 2000
重点设备（单台价值超50万元） | 重点设备 | 7 | 5998800
放射设备 | 放射设备 | 6 | 4833200
血透设备 | 血透设备 | 15 | 3223600
消毒设备 | 消毒设备 | 153 | 2838602
病理设备 |  | 11 | 635050
检验设备（离心机、生物安全柜等） |  | 4 | 78000
总计 |  | 1523 | 95765994.29 | 0
公司名称（盖章）