## 2023医疗设备采购征询会清单
景东县医院术后升温系统等一批医疗设备采购征询会清单
序号 | 科室 | 采购项目名称 | 功能需求 | 数量 | 单位 | 最高限价，能提供质优价廉产品为优（万元） | 最高预算金额（万元） | 征询会报名设备（请勾选）
1 | 麻醉科 | 术后升温系统 | 体外升温系统，用于复苏室升温 | 1 | 台 | 4 | 4
2 | 麻醉科 | 输血输液加温器 | 术中给患者进行输血输液时，提高输入人体内液体或血液的温度。 | 1 | 台 | 6 | 6
3 | 麻醉科 | 监护仪用肌松模板 | 术后监测患者肌肉松弛药物是否有残留；需与科室现有的迈瑞T5和N12监护仪进行兼容（增加模块） | 1 | 套 | 5.5 | 5.5
4 | 麻醉科 | 监护仪用BIS模板 | 术中监测患者麻醉的深度；需与科室现有的迈瑞T5和N12监护仪进行兼容（增加模块） | 1 | 套 | 13 | 13
5 | 泌尿外科.男科 | 自动化腹膜透析机 | 用于腹膜透析，新置管患者适应期对于心衰和水负荷过多的患者脱水透析效果较好。 | 1 | 台 | 10 | 10
6 | 消毒供应中心 | 快速生物指示剂自动阅读器 | 用于高压灭菌及低温等离子灭菌后的质量监测；使用光谱分析法，通过快速生物指示剂中带有特殊酶芽孢的荧光反映情况进行快速判定芽孢是否存活；可一机多用，高低温同时兼容，能快速判断生物检测结果； | 1 | 台 | 6 | 6
合计 |  | 44.5
注：以上设备的功能需求供参考，提供功能与临床疗效近似的产品也可以参与征询会
填报时间 |  |  |  | 报名公司 （加盖公章）