## Sheet1
景东县人民医院一键式报警器产品报价及参数响应表
一键式报警器 | 需求数量 | 预算单价（元） | 单位 | 报价单价（元） | 报价金额（元）
| 70 | 500 | 台 |  | 0
序号 | 参数要求 |  |  |  | 参数偏离情况
1 | 求救拉绳功能
2 | 紧急求救按键、取消按键
3 | 指示灯功能，联网指示通常显示绿色LED、报警后指示为红色LED
4 | API接口开放，需要支持第三方平台进行对接
5 | 工作电压DC3v（两节1.5v AA电池），静态电流不大于8uA，工作电压不大于200mA
6 | 报警方式：手动报警、现场声光远程联动报警
7 | 安装方式：壁挂式
8 | 支持2G以上联网网络
公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式 |  |  |  |  | 年 月 日