## Sheet1
景东县人民医院空调安装数量及报价表
楼层 | 位置 | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 天花机 | 多联机 | 要求 | 内机单价（元） | 清洗次数 | 金额（元） | 外机单价（元） | 清洗次数 | 金额（元） | 高空单价（元） | 高空次数 | 高空数量 | 金额（元） | 合计 | 备注
门诊楼1楼 | 门诊手术室 | 1 | [5 empty] | 内机、外机一季度一次
| 门诊药房 |  |  |  |  | 1
| 男科治疗室 | 1
| 预防接种室 | 1 | [5 empty] | 内机、外机一季度一次
| 儿科诊断室 | 1 | [5 empty] | 内机、外机一季度一次
| 急诊抢救室 |  | 1 | 1 |  |  |  | 内机、外机一季度一次
| 急诊诊断室 |  |  | 1 |  |  |  | 内机、外机一季度一次
| 急诊治疗室 |  |  | 1 |  |  |  | 内机、外机一季度一次
| 急诊留观室 |  |  | 2 |  |  |  | 内机、外机一季度一次
| 成人输液室 |  |  | 2 |  |  |  | 内机、外机一季度一次
| 儿童输液室 |  |  | 2 |  |  |  | 内机、外机一季度一次
| 医保转诊办公室 | 1
门诊楼2楼 | 盆底康复中心 | 4 |  | 1
| 医务人员办公室 |  |  | 1
| 女值班室 | 1
| 男值班室 | 1
| 内科诊断室 |  |  | 1
门诊楼3楼 | 中药饮片调剂室 |  | 1
| 中药饮片库房 | 4
| 中药免煎颗粒配方室 | 1
| 美容治疗室 | 7 | 1
门诊楼4楼 | 综合理疗室 |  |  | 1
| 中药封包室 | 1
| 治疗师办公室 | 2 |  | 1
| 门诊疼痛治疗室 | 1
| 眼耳鼻喉检查室 | 1
| 眼耳鼻喉诊断室 | 1
| 眼视光中心 |  |  | 1
门诊楼5楼 | 三氧室疼痛治疗室 | 2
| 医生、护士办公室 | 2 | 1
| 病房 | 13
门诊楼6楼 | 医生值班室 | 1
| 医生、护士办公室 | 2
| 病房 | 7
1号楼楼1楼 | 病理科 | 1 |  | 1
| 住院药房 |  |  |  |  | 1
| 库房 |  |  | 2
| 药库办公室 | 1
| 静配中心 |  |  |  |  | 8 |  | 内机、外机一季度一次
| 机房 |  |  |  | 1
1号楼2楼 | 医生、护士值班室
| 医生、护士办公室 |  |  |  |  | 1
| 血透病房 |  |  |  |  | 8 |  | 内机、外机一季度一次
1号楼3楼 | 医生、护士值班室 | 1
| 医生、护士办公室 | 2
| 呼吸科电子支气管镜检查室，肺功能室 | 2 | [5 empty] | 内机一个月一次，外机一个季度一次
| 病房 | 23
1号楼4楼 | 医生、护士值班室 | 1 |  |  |  | 1
| 医生、护士办公室 | 3
| 病房 | 24
1号楼5楼 | 医生、护士值班室 | 1
| 医生、护士办公室 | 1 |  | 1
| 病房 | 20
2号楼1楼 | 供应室 |  |  | 1 |  | 4 |  | 内机一个月一次，外机一个季度一次
2号楼1楼 | 医生、护士值班室
| 医生、护士办公室 | 2 |  | 2 |  | 3
| 病房 | 11
2号楼2楼 | ICU区域 |  | 1 |  |  | 38 | 11 | 内机一个月一次，外机一个季度一次
| 强电井 |  | 1
2号楼3楼 | 医生、护士值班室
| 医生、护士办公室 | 1
| 病房 | 23
2号楼4楼 | 医生、护士值班室 | 2
| 医生、护士办公室 | 2
| 病房 | 21
2号楼5楼 | 医生、护士值班室 | 1
| 医生、护士办公室 | 1
| 病房 | 22
2号楼6楼 | 手术室 | 16 |  |  |  | 15 |  | 内机一个月一次，外机一个季度一次
2号楼7楼 | 医生、护士值班室 | 5 | 5
| 医生、护士办公室 | 2 |  |  | 2
3号楼1楼 | 医生、护士值班室
| 医生、护士办公室 |  |  |  | 1 |  |  | 内机、外机一个季度一次
| 放射科检查室及操作室 | 4 |  | 5 | 4 |  |  | 内机、外机一个季度一次
3号楼2楼 | 医生、护士值班室
| 医生、护士办公室 | 13 |  | 2
| 超声检查室 | 3 | 5 | 1 |  |  |  | 内机、外机一个季度一次
3号楼3楼 | 核酸检测室（PCR实验室） |  |  |  |  | 2 |  | 内机一个月一次，外机一个季度一次
| 其他区域 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 一个季度一次
3号楼4楼 | 医生、护士值班室 | 1 | [5 empty] | 内机外机一个季度一次
| 医生、护士办公室 |  |  | 1 |  |  |  | 内机外机一个季度一次
| 病房 | 14 |  |  |  | 1 |  | 内机外机一个季度一次
3号楼5楼 | 医生、护士值班室
| 医生、护士办公室 |  |  | 1
| 病房 | 16 |  | 1
3号楼6楼 | 医生、护士值班室 |  |  | 1
| 医生、护士办公室 |  |  | 1
| 病房 | 15
| NICU病房 | 1 |  |  |  | 1 |  | 内机一个月一次，外机一个季度一次
3号楼7楼 | 医生、护士值班室 | 2 |  | 2
| 医生、护士办公室 | 1
病房
3号楼8楼 | 医生、护士值班室 | 1 | [5 empty] | 内机、外机一个季度一次
| 医生、护士办公室 | 1 |  | 1 |  |  |  | 内机、外机一个季度一次
| 病房 | 16 |  | 1 |  |  |  | 内机、外机一个季度一次
3号楼9楼 | 医生、护士值班室 | 1
| 医生、护士办公室 |  |  | 1
| 病房 | 18
4号楼1楼 | 医生、护士办公室 |  | 1
病房
4号楼2楼 | 医生、护士办公室 | 1
病房
4号楼3楼 | 医生、护士办公室 | 1 | 1 | 1 |  | 1
普通病房
负压病房
4号楼4楼 | 医生、护士值班室 | 1
医生、护士办公室
病房
医技楼1楼 | 医生、护士办公室
| 核磁共振 | 2 |  | 2 |  |  |  | 内机、外机一个季度一次
预防接种室
医技楼2楼 | 医生办公室
| 口腔治疗室 | 11
医技楼5楼 | 会议室 |  |  | 3 | 2
医技楼后 | 污水处理中心 | 2
门诊楼2楼 | 120值班室 |  | 1
斗阁院区 | 门诊3楼 手术室 | 1
斗阁院区 | 门诊三楼 专科门诊 | 1
斗阁院区 | 门诊三楼 普通门诊 | 1
斗阁院区 | 门诊三楼 治疗室 | 1
合计 |  | 376 | 19 | 49 | 10 | 90 | 11
总计 | 555
总预算：100,000.00元/年
供应商报价： 元/年。
景东县人民医院空调清洗服务要求及供应商服务承诺
一、清洗保养服务需求描述 本次申请空调清洗保养采购的服务项目主要涵盖医院所有区域（包括病房、手术室、办公区等）的空调系统清洗保养。 1.服务范围包括但不限于：空调过滤网、散热片、风机、管道等的清洗，以及系统检测、调试和维护。 2.服务频率建议为每年至少两次包括空调内机和外机，并在空调系统使用高峰期前后进行； 3.清洁保养过程中发现故障、漏水需跟医院报修； 4.有特殊清洗要求的科室详见《附件：景东县人民医院空调数量及需求报价表》，清洗保养后需科室签字确认； 5.企业认为需要补充的其他材料。 注：服务过程中，需保证不影响医院的正常运营，并严格遵守相关安全规定和环保要求
二、预期供应商资质与评选标准 为确保服务质量，供应商需具备以下资质和条件： 1.具有相关行业的经营许可和资质证书，如清洁服务资质、环保施工资质等； 2.在医院空调清洗保养领域有丰富的实战经验，能够提供成功案例作为参考； 3.拥有一支专业的技术团队和先进的清洗设备，能够高效、安全地完成清洗保养工作； 4.具有良好的企业信誉和完善的售后服务体系，能够及时响应医院的需求和解决问题。 5.在评选供应商时，将综合考虑以上条件，并结合报价、服务方案、售后保障等因素进行综合评估。
三、考核标准及评价指标设定 项目完成后，我们将按照以下标准和指标进行考核和评价： 1.室内空气质量指标：利用空气培养等检测方法检测室内空气中的细菌、尘埃等有害物质含量是否达到国家标准。 2.能耗指标：对比清洗保养前后的能耗数据，评估清洗保养对节能降耗的贡献。 3.医护人员和患者满意度：通过问卷调查等方式收集医护人员和患者对室内环境质量的评价和反馈。 4.供应商服务质量：评估供应商的服务态度、专业水平和服务效率等方面。 通过以上等条款来考核标准和评价指标的设定和执行，我们将确保医院空调清洗保养项目的质量和效果符合预期目标。
空调常规清洗保养一般1次/1年，包括空调内机和外机，发现故障、漏水需跟医院报修。有特殊清洗要求的科室详见上表，清洗保养后都需科室签字确认。 供应商服务方案及承诺(详细方案及承诺可另做附件说明)：