## 景东县医共体医疗设备一批需求市场调研表
景东县医共体医疗设备一批需求市场调研表
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量（以实际需求为准） | 单位 | 需求及配置要求 | 请勾选参与调研征询的设备 | 拟供货最低单价（元） | 拟供货品牌 | 拟供货型号 | 征询会要求
1 | 呼吸机 | 2 | 台 | 用于危重症患者抢救与复习支持，需要有创、无创、高流量氧疗等功能。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
2 | 监护仪 | 4 | 台 | 用于危重症患者的心电监测，有创测压。需要双有创测压等功能，可加模块。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
3 | 床 | 4 | 张 | 用于危重症患者常规住院使用及转运、检查。要求万向轮，整床可实现电动升降。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
4 | 输液泵 | 6 | 台 | 用于危重症患者的输液支持，匀速输注液体。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
5 | 微量泵 | 10 | 台 | 用于各类血管活性药物的精准注射。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
6 | 下肢康复训练系统 | 1 | 台 | 用于预防下肢静脉血栓的形成。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
7 | 一氧化氮治疗仪 | 1 | 台 | 用于肺动脉高压治疗。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
8 | 间歇加压抗栓泵 | 2 | 台 | 用于预防下肢静脉血栓的形成。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
9 | 腹腔镜系统 | 1 | 套 | 能够提供三维手术画面的内窥镜影像系统，配置需求3D腹腔内窥镜1条，4K腹腔内窥镜不少于2条。3D4K内窥镜荧光摄像系统，高流量气腹机，医用内窥镜台车，3D4K内窥镜手术器械。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
10 | 肛肠疾病治疗机 | 1 | 台 | 用于内痔、混合痔、肛门狭窄、肛裂等。需要具有加温治疗和扩肛按摩治疗功能，治疗探头温度可调节（人体舒适温度），温度过高报警功能。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
11 | 层流床（骨髓抑制） | 1 | 张 | 用于化疗后骨髓抑制患者，要求垂直层流送风，符合IS05级（100级）标准 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
12 | 电刀 | 1 | 台 | 具备纯切、低混切、高混切、精凝、标凝、喷凝。需要单级、双级脚踏开关。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
13 | 麻醉机 | 2 | 台 | 麻醉机需要多种控制通气、辅助通气模式（必须包括喷射通气模式）。七氟烷、异氟烷蒸发罐。带拓展槽配置AG模块、肌松模块、网络互联接口。麻醉废气处理系统。麻醉机备用氧气气瓶及连接管路。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
14 | 高端麻醉监护仪 | 2 | 台 | 用于气管镜麻醉监护，需配备肌松模块、AG模块、FloTrac模块、BIS模块 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
15 | 超声诊断仪（便携） | 1 | 台 | 配置腹部探头、心脏探头、浅表小器官探头与外科腹腔镜内探头。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
16 | 综合手术床 | 1 | 套 | 手术床及配套头架、脚架、手架、侧卧手架、跪板、手臂板、器械台。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
17 | 可视喉镜 | 1 | 套 | 用于困难气道时气道插管，需要触摸屏，全包式。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
18 | 便携式监护仪 | 4 |  | 用于胃肠镜患者麻醉中监测血压、心电、脉搏氧饱和度、体温等 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
19 | 腹膜透析机 | 1 | 台 | 用于自动化腹膜透析治疗，利于透析治疗中，容量控制和毒素清除，具有人工换液频率减少，感染风险降低，透析剂量易调整，人工成本减少等优势。有相关耗材，耗材需要超长病人端链接管路≥310cm。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
20 | 膀胱治疗仪 | 1 | 台 | 供神经源膀胱或产后、椎管内麻醉，椎管硬膜外术后镇痛导致的暂时性排尿困难患者辅助治疗使用。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
21 | 干眼检测仪 | 1 | 台 | 用于干眼检测。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
22 | 肺功能监测仪 | 1 | 台 | 用于辅助诊断支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病等小儿及新生儿呼吸系统疾病，通过肺功能指标异常判断疾病类型与严重程度。对于需要手术的患儿，评估其肺功能储备能力，判断手术耐受性与风险。 实现多种参数监测，能够精准监测潮气量、呼吸频率、肺活量、气道阻力、肺顺应性等基础参数，以及新生儿特定的功能残气量等指标。监测异常要及时发出警报，设备轻巧便携，适应不同医疗场景。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
23 | 短波紫外线治疗仪 | 2 | 台 | 针对儿科多种病症（如手足口病、带状疱疹），化脓性扁桃体炎、疱疹性咽峡炎，对新生儿脓疱病、尿布疹合并感染辅助抑制真菌与细菌繁殖。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
24 | 幼儿园体检数据管理系统软件 | 1 | 套 | 引入信息化管理系统来提升和规范幼儿园儿童保健工作的管理效率和数据安全性。该系统需要符合国家和地方关于幼儿健康管理的政策要求，确保在数据管理上合规。生成的标准化数据需要便于教育部门和卫生部门监管和检查。系统能为幼儿健康管理提供科学依据，促进幼儿健康成长。入园前体检以及到园定期体检数据管理，包含2005+2009；2006；2022三个版本儿童体格发育评价比对数据。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
25 | 气管镜 | 1 | 台 | 用于查看儿童气管、支气管，明确常规检查难以明确的病因，针对气道异物、重症肺炎等多种呼吸道疾病查找病因。该设备需能做到异物取出、痰液引流、肺泡灌洗、局部治疗。 配备高分辨率摄像头，镜身柔软可多方向大幅度弯曲，适应儿童复杂气道；采用冷光源，实时记录存储检查影像；可插入活检、治疗器械，满足治疗需求；拥有冲洗吸引功能，可吸出异物或注入盐水冲洗。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
26 | 呼吸机 | 1 | 台 | 用于新生儿或儿童提供呼吸支持。需多种通气模式适配不同年龄病情的个性化治疗；有高效湿化功能，预防气道干燥，降低感染风险。方便转运，操作简便灵活，监测气道、呼吸、氧浓度、电源等异常，实现全面报警。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
27 | 督脉熏蒸床 | 1 | 台 | 用于改善血液循环，益气助阳，温经通络，活血化瘀，消肿止痛，扶正补虚。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
28 | 尿流率检测仪 | 1 | 台 | 能够满足以下诊断：1、排尿功能；2、诊断泌尿系统疾病；3、评估治疗效果；4、指导治疗决策；5、随访和复查。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
29 | 手术辅助照明灯（妇科检查、手术） | 2 | 台 | 用于手术照明。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
30 | 磁刺激仪 | 1 | 台 | 磁刺激相比于电刺激具有穿透性好、无侵入、更聚焦、无痛的优势。同时具有神经和肌肉双重调控的功能，刺激盆底肌时，深度作用于传出神经末梢引发盆底肌肉收缩，改善肌力；刺激骶神经时，作用在盆底神经中枢，从而影响膀胱、尿道、盆底肌等效应。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
31 | 生物刺激反馈系统 | 1 | 台 | 用于电刺激改善盆腔环境，通过兴奋末梢运动神经引起盆底肌肉被动收缩，可以增强盆底肌的本体感觉，改善盆底肌力。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
32 | 阴道炎治疗仪 | 3 | 台 | 用于治疗阴道炎症。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
33 | 康复训练机器人 | 1 | 套 | 用于进行手部康复训练，恢复手部基本功能。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
34 | 微量泵 | 1 | 台 | 用于各类血管活性药物的精准注射。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
35 | 电针针疗仪 | 4 | 台 | 用于针灸电针刺激。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
36 | 智能艾蒸灸慰仪 | 2 | 台 | 用于艾蒸灸慰。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
37 | 血常规分析仪 | 1 | 台 | 用于血常规分析。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
38 | 床旁超敏快检检测仪 | 1 | 台 | 用于急危重症诊断，快速检测心肌标志物。脑钠肽等，辅助诊断心梗、心衰。监测PCT、CRP，区分感染类型，指导用药，检测凝血指标，判断凝血状态。 功能所需快检多项目，半小时内出结果；能够识别低浓度标志物，减少误诊，操作简单，方便床旁移动。内置程序校准。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
39 | 电动骨髓腔穿刺输液系统 | 1 | 台 | 用于急救开通静脉困难患者抢救与需要快速输液输血患者抢救。 |  |  |  |  | 不用到现场，填写市场调研表，发邮箱
40 | 便携式人体成分分析仪 | 1 | 台 | 人体成分设备已经广泛的用于肥胖诊断、肌肉状态评价、营养评估、水分均衡评估、减少症评估和儿童成长发育评估领域 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议，最好将人体成分分析仪、营养诊疗系统、配液室改造建设项目合成一个方案征询
41 | 临床营养诊疗系统 | 1 | 套 | 营养系统能加强营养科与临床MDT的协作,与院内各业务系统对接（如HIS，EMR，单点登录，电子签名等）,为三级医院评审，智慧化电子医院评审与国、省、市各级质控提供完成的数据支持。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议，最好将人体成分分析仪、营养诊疗系统、配液室改造建设项目合成一个方案征询
42 | 配液室改造建设项目 | 1 | 项 | 面积50平米左右的配液室建设、装修，含净化工作台1个、冰箱1个、药品阴凉柜1台、电子消毒柜1个、壁挂式等离子空气消毒机1台、不锈钢药品柜1台、电子身高体重称1台，空调2台等必须的设施和设备 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议，最好将人体成分分析仪、营养诊疗系统、配液室改造建设项目合成一个方案征询
43 | 智能6分钟步行监测分析系统 | 1 | 套 | 用于测量成人6分钟步行距离、心率、血氧等参数，评估心肺功能，辅助诊断慢性阻塞性肺疾病、心力衰竭等心肺疾病。需要多参数检测，实时采集步行距离、速度、心率、呼吸频率、血氧饱和度等数据。参数异常时及时发出声光报警，提醒医护人员。 |  |  |  |  | 需到医院参加征询会议
联系人 |  | 联系方式 |  |  | 供应商名称（盖章）
时间 |  | 年 月 日