## 景东县医共体县人民医院C型臂X射线机市场调研征询项目报名表
附件1景东县医共体县人民医院C型臂X射线机市场调研征询项目报名表
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量（以实际需求为准） | 单位 | 主要需求及配置要求 | 市场销售最低单价（元/台） | 拟供货品牌 | 拟供货型号 | 征询会要求
1 | C型臂X射线机 | 1 | 台 | 实时提供高清动态影像，辅助医生在手术或检查中精准定位。实时动态成像在手术或检查过程中持续发射 X 射线并接收信号，实时生成动态影像（类似 “实时透视”），医生可通过显示屏观察体内结构（如骨骼、血管、器械位置等），确保操作精准。 低剂量辐射控制配备了先进的辐射剂量控制技术，在保证成像质量的前提下，可降低 X 射线辐射剂量，减少患者和医护人员的辐射暴露风险（如脉冲透视、自动曝光控制等） |  |  |  | 需到现场参加征询会，请准备不少于5份需求征询纸质资料
供应商名称（公章） |  |  |  |  | 联系人
联系方式 |  |  |  |  | 时间 |  | 年 月 日