## 景东县医共体县人民医院放射性大型设备维保服务市场调研征询项目报
附件1景东县医共体县人民医院放射性大型设备维保服务市场调研征询项目报名表
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量（以实际需求为准） | 单位 | 主要需求 | 维保服务的市场价格（元/年） | 三年维保服务金额（元） | 征询会时间安排（具体时间以报名情况来确定，会电话联系报名成功单位）
1 | 飞利浦Brilliance CT 16 Slice(16排CT) | 1 | 台 | 使用16年，除球管外的全保(包含探测器、高压发生器等所有 CT部件的更换)，维保服务期限3年 |  |  | 2025年8月8日上午8时30分，请提前15分钟到场
2 | 飞利浦Brilliance iCT (128排CT) | 1 | 台 | 使用6年，含球管的白金保修(包含球管、探测器、高压发生器等所有 CT部件的更换)，维保服务期限3年，维保期间至少更换一次全新的球管。 |  |  | 2025年8月8日上午8时30分，请提前15分钟到场
3 | 飞利浦Azurion 7M20（DSA） | 1 | 台 | 使用2年，含球管的白金保修(包含球管、探测器、高压发生器等所有 DSA部件的更换)，维保服务期限3年，维保期间至少更换一次全新的球管。 |  |  | 2025年8月8日下午14时30分，请提前15分钟到场
4 | MAGNETOM Avanto 西门子1.5T（MR) | 1 | 台 | 使用8年，在合同有效期内机器出现故障，除磁体以外的所有配件乙方须 免费维修或更换至故障完全解决。包含液氦添加，冷却系统，室 内外水冷机组，压缩机，冷头，精密空调，线圈维修及更换等， 但不限于所列配件。维保服务期限3年。 |  |  | 2025年8月8日下午14时30分，请提前15分钟到场
5 | DEFINIUM 6000(GE品牌的DR) | 1 | 台 | 使用11年，技术保，更换配件由医院采购，维保服务期限3年 |  |  | 2025年8月8日上午8时30分
6 | SONIALVSION C200 ( 岛津动态平板透视DR) | 1 | 台 | 使用5年，技术保，更换配件由医院采购，维保服务期限3年 |  |  | 2025年8月8日上午8时30分
注：不能提供维保服务的设备可以空着不填。
供应商名称（公章） |  |  |  |  | 联系人
联系方式 |  |  |  |  | 时间 | 年 月 日