## 景东县医共体景福卫生院需求设备市场调研项目报名表
附件1景东县医共体景福卫生院需求设备市场调研项目报名表
(一)景福卫生院慢性病诊疗专科建设项目
序号 | 采购项目名称 | 拟采购数量（以实际需求为准） | 单位 | 需求及配置要求（参考），可提供近似功能的产品 | 市场销售最低单价（元/台） | 合计金额（元） | 拟供货品牌 | 拟供货型号 | 征询会要求
1 | 医用电子血压计 | 10 | 台 | 1、测量准确性：需达到医用级别精度，误差控制在±3mmHg以内，确保诊断依据可靠性。 2、数据处理能力：应具备智能加压技术，自动调整袖带压力，避免传统手动操作误差，同时快速完成充气、放气及数据计算过程。 3、患者适配性：支持单次测量与长期监测，需存储至少1660次测量数据并提供趋势分析功能，便于医生评估治疗效果。 4、操作便捷性：要求一键式操作设计，适合无医学背景人员使用，同时需配备大屏显示与语音播报功能，方便老年患者使用。 |  |  |  |  | 景福卫生院慢性病诊疗专科建设项目需到现场参加征询会议，时间2025年8月14日上午8时30分 ，地点景东县人民医院综合楼一楼影像科示教室
2 | 隧道式血压计 | 2 | 台 | 测量身高、体重、血压
3 | 24小时动态血压监测仪 | 1 | 台 | 动态心电图监测
4 | 便携式血脂检测仪 | 1 | 台 | 血脂检测
5 | 便携式全自动多功能检测仪 | 1 | 台 | 创慢性病专科要求化
6 | 超声骨密度筛查仪 | 1 | 台 | 测量骨密度，是否达标
7 | 尿常规分析仪 | 1 | 台 | 尿液检测
8 | 身高体重计 | 2 | 台 | 超声波身高体重测量仪
9 | 眼底照相机（糖尿病视网膜病变筛查） | 1 | 台 | 检查眼底病变
10 | 尿微量白蛋白/尿肌酐检测仪 | 1 | 台 | 用于肾脏功能早期筛查和监测的专用设备，其核心作用是通过检测尿液中微量白蛋白（mA1b） 与肌酐（Cr） 的比值（即 UACR，尿微量白蛋白 / 尿肌酐比值），实现对肾脏损伤的早期发现、病情评估及动态监测
11 | 肺功能仪 | 1 | 台 | 用检测肺功能
景福卫生院慢性病诊疗专科建设项目，总计（元）
(二)景福卫生院其余医疗设备需求项目
1 | 雾化吸入装置 | 4 | 台 | [5 empty] | 报名成功后，邮寄资料到医院
2 | 经皮血氧饱和度检测仪 | 10 | 台 | [5 empty] | 报名成功后，邮寄资料到医院
3 | 血细胞分析仪 | 1 | 台 | 可批量检测 |  |  |  |  | 报名成功后，邮寄资料到医院
4 | 制氧机 | 3 | 台 | 不小于5L医用制氧机 |  |  |  |  | 报名成功后，邮寄资料到医院
5 | 灭菌器 | 1 | 个 | 消毒、干燥，不少于23L |  |  |  |  | 报名成功后，邮寄资料到医院
6 | 啄木鸟机扩 | 1 | 个 | [5 empty] | 报名成功后，邮寄资料到医院
7 | 中医定向透药治疗仪 | 2 | 台 | [5 empty] | 报名成功后，邮寄资料到医院
8 | 悬挂空气消毒机 | 1 | 台 | [5 empty] | 报名成功后，邮寄资料到医院
9 | 洗胃机 | 1 | 台 | [5 empty] | 报名成功后，邮寄资料到医院
10 | 红外线治疗仪 | 2 | 台 | [5 empty] | 报名成功后，邮寄资料到医院
注：1.慢性病诊疗专科建设项目为整体实施项目，不能空项，需到现场参加征询会。2.景福卫生院其余设备需求项目，可以选择设备参加征询，邮寄资料到医院。
供应商名称（公章） |  |  |  |  | 联系人
联系方式 |  |  |  |  | 时间 |  |  | 年 月 日