景东县人民医院院内采购文件及评审标准

一、项目名称：景东县人民医院医用氧气相关项目，三个标段可以全报，也可以只报其中任意标段，兼投兼中。

二、项目预算：

A标段：招采单价，限制单价2600元/立方，总预算104000元/年，需安全运输至医院并充装到液氧罐，采购期限一年，按医院需求据实结算。

B标段：招采单价，总预算101500元/年，采购期限一年，按医院需求据实结算。

C标段：招采单价，总预算44500元/年，采购期限一年，按医院需求据实结算。

| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号、规格 | 预算单价/立方（元） | 报价/立方（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 医用氧气 | 1 | 立方 | 符合医用氧气标准 | 2600 |  |  |
| 人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |
| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号、规格 | 预算单价（元） | 报价（元） | 生产厂家 |
| B | 医用氧充装 | 1 | 瓶 | 40L | 40 |  |  |
|  | 医用氧充装 | 1 | 瓶 | 15L | 20 |  |  |
|  | 医用氧充装 | 1 | 瓶 | 10L | 15 |  |  |
|  | 医用氧充装 | 1 | 瓶 | 4L | 8 |  |  |
|  | 液氮充装 | 1 | 升 |  | 10 |  |  |
|  | 医用氧钢瓶（大瓶） | 1 | 瓶 | 40L，充满氧气、带保压阀 | 580 |  |  |
|  | 医用氧钢瓶（中瓶） | 1 | 瓶 | 10L，充满氧气、带保压阀 | 340 |  |  |
|  | 医用氧钢瓶（小瓶） | 1 | 瓶 | 4L，充满氧气、带保压阀 | 310 |  |  |
|  | 瓶帽 | 1 | 个 | 用于医用氧钢瓶 | 15 |  |  |
|  | 瓶阀 | 1 | 个 | 用于医用氧钢瓶 | 100 |  |  |
|  | 流量表 | 1 | 个 | 用于医用氧钢瓶 | 160 |  |  |
|  | 压力表 | 1 | 个 | 用于医用氧钢瓶 | 300 |  |  |
|  | 氧瓶检定 | 1 | 瓶 | 出合格标志，出检测报告 | 20 |  |  |
| 合计人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |
| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号、规格 | 预算单价（元） | 报价（元） | 生产厂家 |
| C | 医用氧瓶运输 | 1 | 瓶 | 40L | 40 |  |  |
|  | 医用氧瓶运输 | 1 | 瓶 | 15L、10L、4L | 25 |  |  |
|  | 液氮运输 | 1 | 瓶 | 各种规格 | 100 |  |  |
| 合计人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |

供应商相关资质要求，需满足才能参加本项目采购活动

A标段： 提供营业执照，范围包含医用氧销售等相关内容（复印件加盖响应人公章）、法定代表人身份证明书（复印件加盖响应人公章）、法定代表人授权委托书（加盖响应人公章）、法定代表人或委托代理人身份证（复印件加盖响应人公章）等。

提供生产资质：供应商若为生产企业，需具备 《药品生产许可证》，且许可范围包含医用氧（复印件加盖响应人公章）。

需取得医用氧的 《药品批准文号》，并通过药品生产质量管理规范（GMP）认证。（复印件加盖响应人公章）

提供经营资质：若为经营企业（经销商），需具备 《药品经营许可证》，经营范围包含医用氧，且通过药品经营质量管理规范（GSP）认证。（复印件加盖响应人公章）

提供运输资质：医用氧属于危险化学品，运输单位需具备 《道路危险货物运输许可证》，运输车辆需有危险货物运输专用资质，驾驶员和押运员需持有对应的从业资格证。（复印件加盖响应人公章）

B标段：提供营业执照，经营范围包含医用氧充装、销售，“特种设备（气瓶）销售” 或 “医用氧气瓶销售”等相关内容（复印件加盖响应人公章）、法定代表人身份证明书（复印件加盖响应人公章）、法定代表人授权委托书（加盖响应人公章）、法定代表人或委托代理人身份证（复印件加盖响应人公章）等。

若为自产自充企业：需持有 《药品生产许可证》（许可范围含医用氧）、医用氧《药品批准文号》，且通过药品生产质量管理规范（GMP）认证。（复印件加盖响应人公章）

若为经营充装企业：需持有 《药品经营许可证》（经营范围含医用氧），且通过药品经营质量管理规范（GSP）认证。（复印件加盖响应人公章）

特种设备充装资质：必须取得省级市场监督管理部门核发的 《气瓶充装许可证》，许可范围包含 “永久气体（医用氧、氮气）”，证书在有效期内。充装设备需完成特种设备使用登记，建立设备定期维护保养台账。（复印件加盖响应人公章）

危险化学品相关资质：医用氧属于危险化学品，充装单位需具备 《危险化学品经营许可证》（若涉及经营环节）。（复印件加盖响应人公章）

人员与管理资质：充装作业人员需持 《特种设备作业人员证》（项目为气瓶充装 ），安全管理人员需持 A 类特种设备安全管理证。建立完善的质量追溯体系，可提供每批次医用氧的检验报告单、充装记录，记录至少保存 2 年。（复印件加盖响应人公章）

C标段：运输企业核心资质：交通部门核发的 《道路危险货物运输许可证》（经营范围含医用氧、氮气），证书在有效期内。配套 《危险化学品经营许可证》（含医用氧、氮气）或《安全生产许可证》。（复印件加盖响应人公章）

运输车辆与设备资质：专用危化品运输车辆，悬挂危险品标识牌，安装 GPS 与紧急切断装置，办理使用登记。随车配备合格灭火器、防泄漏工具、急救箱，车辆定期年检合格。

运输人员资质：驾驶员：持危险货物驾驶员从业资格证，熟悉 医用氧气、氮气等气体运输规范。押运员：持危险货物押运员从业资格证，全程监护，具备应急处置能力。装卸人员：经专业培训，掌握气瓶装卸与泄漏应急流程，持证上岗。

A标段技术参数

★1、符合药品范畴（国药准字批准），需符合《中华人民共和国药典》（现行版）的标准，氧含量医用氧的氧体积分数需≥99.5%。需提供相关资料证明。

2、水分控制需达到无游离水的要求，防止水分进入氧气瓶或管道，导致设备锈蚀、堵塞，或引发患者呼吸道不适。

3、二氧化碳含量通入澄清石灰水后，不得出现浑浊，确保二氧化碳含量极低，避免加重患者呼吸负担。

4、一氧化碳含量需符合药典限值，一氧化碳属于有毒气体，超标会危害患者生命健康。

5、气味医用氧应无异味，若存在异味，可能混入其他有害杂质。

★6、安全责任：负责安全运输至医院并充装到液氧罐，全过程的安全责任由投标人负责。

A标段采用综合评分，评审标准：

| 报价 | 参数需求 |
| --- | --- |
| 60 | 40 |

- 1、报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×60进行计算。

- 2、参数需求40分，无法满足带星号★参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。

B标段技术参数

★1、医用氧气瓶属于特种设备（无缝钢制气瓶），需符合 GB 5099《钢质无缝气瓶》 与 TSG 23《气瓶安全技术规程》 标准。医用氧气瓶质保期≥二年。

- 2、医用氧气瓶的额定工作压力，水压试验压力，气密性试验压力，瓶体材质（优质碳素钢），余压要求必须符合相关国家要求、行业标准要求。

3、医用氧气瓶标识与外观参数：颜色标识：瓶体为天蓝色，用黑色字体标注 “医用氧” 字样，区别于工业氧（工业氧瓶为黑色）；永久性标识：瓶肩处需打钢印，包含制造单位代号、气瓶编号、公称工作压力、水压试验压力、制造日期、下次检验日期、气瓶重量、容积等信息；外观要求：瓶体无裂纹、凹陷、锈蚀、变形，阀门螺纹完好，瓶帽、防震圈齐全（防震圈为橡胶材质，防止碰撞损坏瓶体）。

★4、医用氧气瓶检验周期参数：采购钢制医用氧气瓶为检测合格产品并在检测校期内，提供检测报告。

- ★5、医用氧气瓶充装工艺要求：充装压力，充装量，充装速度，气瓶余压，置换要求等气瓶充装工艺参数需符合 TSG 23《气瓶安全技术规程》等相关国家要求、行业标准要求。

6、近 3 年无重大安全、质量事故记录，具备应急供应能力（如突发疫情、急救高峰时的保供方案）。

B标段采用综合评分，评审标准：

| 报价 | 服务方案 | 参数需求 | 类似业绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 24 | 30 | 6 |

- 1、报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×40进行计算。

- 2、服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的产品质保期、售后服务、充装服务、增值服务等，进行综合评估，第一个档次：16～24分，第二个档次：8～15分，第三个档次：1～7分。

- 3、参数需求30分，无法满足带星号★参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。

- 4、2023年1月1日至今的类似业绩，每提供一个得2分，不提供得0分。类似业绩须提供证明材料，即中标通知书或合同或第三方证明资料复印件加盖公章；

C标段技术参数

- ★1、医院医用瓶装氧气运输需遵循危险品运输规范与药品质量保障要求。

- ★2、运输核心参数：气瓶固定参数 直立放置，专用支架 / 绑带固定；40L 气瓶堆叠≤2 层，高度≤1.5m；环境与压力控制 运输温度 - 20℃～60℃，夏季遮阳、冬季保温；瓶内压力≤15MPa；气体质量保障 瓶内余压≥0.05MPa，天蓝色瓶体 +“医用氧” 标识，无破损 / 锈蚀；装卸与速度参数 轻拿轻放，专用推车装卸，严禁抛摔；车速≤60km/h，避免急刹；应急与监控参数 GPS 定位、温度 / 压力实时监控；每车配干粉 / CO₂灭火器、防静电接地链；批次追溯参数 随货附检验报告单、充装记录，标注充装单位 / 日期 / 批号 / 检验日期。

- ★3、运输车辆与设备资质：专用危化品运输车辆，悬挂危险品标识牌，安装 GPS 与紧急切断装置，办理使用登记。随车配备合格灭火器、防泄漏工具、急救箱，车辆定期年检合格。

- 4、运输人员资质：驾驶员：持危险货物驾驶员从业资格证，熟悉 医用氧气、氮气等气体运输规范。押运员：持危险货物押运员从业资格证，全程监护，具备应急处置能力。装卸人员：经专业培训，掌握气瓶装卸与泄漏应急流程，持证上岗。

- 5、营业执照经营范围含医用氧运输，近 3 年无重大安全质量事故。建立质量追溯系统，可提供每批次检验报告单与运输记录，满足药品监管要求。

- 6、应急处置：运输中泄漏需立即停车，疏散人员，通风排气，联系专业人员处理，严禁开关电器 / 明火。

- 7、运输记录留存：运输记录（时间 / 路线 / 人员 / 压力 / 温度）至少保存 2 年，与充装记录联动追溯。

C标段采用综合评分，评审标准：

| 报价 | 服务方案 | 参数需求 | 类似业绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 24 | 30 | 6 |

- 1、报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×40进行计算。

- 2、服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的运输服务方案、应急处置方案、记录留存方案等，进行综合评估，第一个档次：16～24分，第二个档次：8～15分，第三个档次：1～7分。

- 3、参数需求30分，无法满足带星号★参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。

4、2023年1月1日至今的类似业绩，每提供一个得2分，不提供得0分。类似业绩须提供证明材料，即中标通知书或合同或第三方证明资料复印件加盖公章；