景东县人民医院条码腕带院内采购文件及

评审标准

项目名称：景东县人民医院条码腕带采购项目

项目预算：预算120000元/年，采购期限一年，招采单价，数量仅供参考，据实结算。

| 标段 | 名称 | 预计使用数量 | 单位 | 规格 | 预算单价（元） | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 打印条码腕带 | 90000 | 条 | 成人、正蓝色≥280*30mm | 0.9 |  |  |  |  |
|  | 儿童打印条码腕带 | 15000 | 条 | 儿童、粉红色≥220*30mm | 0.9 |  |  |  |  |
|  | 成人手写腕带 | 3000 | 条 | 成人、≥280*30mm | 0.35 |  |  |  |  |
|  | 儿童手写腕带 | 300 | 条 | 儿童、≥220*30mm | 0.35 |  |  |  |  |
|  | 热转印条码打印机 | 按需 | 台 |  | 1490 |  |  |  |  |
| 金额合计人民币（元） |  |  | 小写： 元；大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、金额=预计使用数量*单价（元）

- 金额合计人民币（元）=所有金额（元）相加之和

- 要求是云南省政府网上商城入驻商家，热转印条码打印机要能上架云南省政府采购网电子交易卖场采购

- 供应商需提供打印条码腕带、手写腕带样品，和响应文件一起寄到医院参加采购

A标段技术参数

- ★提供的打印机条码腕带必须能适配医院现有条码打印机设备：格利斯热转印条码打印机

- ★成人打印条码腕带：正蓝色，≥280*30mm，报价含相应数量的碳带。

- ★儿童打印条码腕带：粉红色，≥220*30mm，报价含相应数量的碳带。

- 成人手写腕带：≥280*30mm；

- 儿童手写腕带：≥220*30mm；

- ★热转印条码打印机：纸张宽度:20-100mm，打印速度:≥120mm/Sec (Max)，接 口:并口+串口+USB，电源输入:24V、2.5A，分辨率:≥200DPI，必须适配所提供的成人（儿童）打印条码腕带。

A标段采用综合评分，评审标准：

| 报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求、提供齐全得10分，缺项不得分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的产品使用年限、质保期、售后服务、增值服务，同类业绩等进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：0～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号★参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。