## 景东县县域医共体强基项目-五个中心需求设备 市场调研报名表
附件1景东县县域医共体强基项目-医疗卫生次中心、中心药房（共享中药房）等五个中心需求设备 市场调研报名表
一、景东县县域医共体强基项目—医疗卫生次中心设备市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年）
1 | 胃肠镜 | 功能用途：兼顾常规诊断、早癌筛查、微创治疗、急诊处理四大核心场景，覆盖上消化道（食管、胃、十二指肠）、下消化道（结肠、直肠）全消化道疾病诊疗，同时满足基层门诊筛查、住院患者精准诊断及院内微创治疗需求，减少县域患者上级医院转诊，提升消化疾病本地化诊疗能力。配置：1.成像能力：超高清电子成像（分辨率≥1920×1080），黏膜纹理、微血管清晰可见；标配NBI 窄带成像（或蓝激光成像），无需染色即可实现黏膜微血管和表面结构的精准识别，早癌检出率提升 60% 以上；部分内镜带双焦点切换功能，兼顾广角全景与局部放大，无检查盲区；2.高清胃镜 2 条、高清诊断 / 高清肠镜 1 条（含双焦点、广角视野、NBI 特殊光功能），3.微创治疗配件套装 1 套（内镜下高频电刀、异物钳、透明帽等），4.专用图文工作站 1 套（含电脑、打印机、影像采集卡、报告软件）；5.内镜移动推车、冷光源、气泵、助水泵等配套设备 1 套。6.能提供新建胃肠镜室整体解决方案，与医疗次中心建设项目(医技楼)协同设计，配合施工，共同协调配合投入使用。 | 1 | 套
2 | 腹腔镜 | 功能用途：兼顾常规微创手术、急诊微创干预、多学科联合手术、临床教学四大核心场景，是外科从传统开腹手术向微创化转型的主流配置，符合《县域医疗中心医疗服务能力提升指南》微创外科设备配置标准，可大幅减少患者外科手术向上级医院转诊，提升本地化微创诊疗能力。配置：1.高清 4K 腹腔镜一体化系统（含核心主机 ），2.医用冷光源（LED），高流量气腹机，高频电刀（双极），腹腔镜专用操作器械套装2套，3.高清4K 摄像头2条（一用一备）。 | 1 | 套
3 | 麻醉机 | 功能用途：主打实用性、安全性、多场景适配性，符合《基层医院手术室设备配置标准》《麻醉机临床应用规范》行业要求，可覆盖普外科、妇产科、骨科、泌尿外科、肛肠科等多科室常规 / 急诊手术的麻醉通气与生命支持，兼顾成人、小儿（含学龄前儿童）及老年特殊人群的麻醉需求，是基层医院手术室标准化建设的主流中端配置。配置：1.麻醉机主机，2.蒸发器罐1个，3.气体混合系统，4.一体化监测模块。 | 1 | 台
4 | 呼吸机 | 功能用途：有创 / 无创一体，符合《呼吸机临床应用指导原则（2021 版）》《基层医院重症医学科建设标准》行业规范，兼具有创机械通气、无创通气支持、围术期呼吸复苏、急诊呼吸抢救四大核心功能，可覆盖成人、小儿（3 岁及以上）及老年、术后虚弱等特殊人群的全场景呼吸支持需求，是基层医院实现呼吸衰竭规范化救治、重症监护能力提升的主流中端配置。 | 1 | 台
5 | 血液透析机 | 1.单泵血液透析机5台，使用景东县县域医共体建设项目资金购置；能提供新建血液透析室整体解决方案，与医疗次中心建设项目(医技楼)协同设计，配合施工，共同协调配合投入使用。 2.单泵血液透析机3台，使用医院自有资金购置 | 8 | 台
|  | 双泵血液透析机1台，使用景东县县域医共体建设项目资金购置；能提供新建血液透析室整体解决方案，与医疗次中心建设项目(医技楼)协同设计，配合施工，共同协调配合投入使用。 | 1 | 台
合计金额（元）小写人民币： ，大写： 元
注：医疗卫生次中心设备需求项目，可以报整体解决方案（所有设备），也可以只报其中任意设备，不参加项目可空白不填。
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式
二、景东县县域医共体强基项目—中心药房（共享中药房）设备市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年）
1 | 全自动发药机 | 功能用途：用于门诊药房盒装药的存储和快速发药，减少患者排队等候时间。 要求：1.无缝连接医院HIS系统，具备独立的管理软件，支持处方查询、自动盘点、报表统计、工作量分析等功能；2.智能库存管理功能：储药数量≥15000盒，当药品库存低于设定下限时，系统自动报警并提示补药；3.全自动快速发药功能：发药准确率高，支持多处方并发调配，实现高速出药；4.药品追溯与安全管理：扫描药品追溯码，建立药品入库至出库的全流程追溯链条。补药时通过扫码核对药品信息，如不符合则拒绝补药或报警，遵循“近期先出”原则，防止药品过期；5.补药功能：具备人工和无人补药功能；6.内设温控系统，确保药品储存安全有效；7.动盘点功能，盘点准确率高。 | 1 | 台
2 | 直发传输系统 | 功功能用途：根据HIS处方信息，自动将全自动发药机或人工调配好的不同患者的药品自动传送至各个发药窗口。 要求：1.全自动分拣输送功能：与全自动发药机无缝衔接，自动传送已调配好的药品至发药窗口；2.智能路径分配与避让：根据各窗口当前任务量，自动规划最优传输路径，避免多窗口药品同时传输时的路径冲突。 | 2 | 项
3 | 无动力滑道 | 功能用途：将设备内完整处方药品直接发放至发药窗口。 要求：药品在滑道上自动排队，实现“先出先到”的秩序化管理。 | 2 | 套
4 | 智能调配机 | 功能用途：用于针剂和部分异形药品的存储和发放。 要求：1.智能调剂针剂和异形包装药品，可自由规划至200个以上储位，储存环境符合药品需避光（遮光）及温度要求；2.智能指示所需药品储位（药品定位），批量存取。3.具备扫描处方自动识别功能。 | 1 | 台
5 | 智能发药系统 | 功能用途：用于发药系统及配套设备的智能化管理，并取药亮灯提示。 要求：1.每个药筐配备独立的智能芯片，可随意摆放。2.配备智能发筐机。3.配备的智能药筐高空不小于1米自由摔落，不变形，部件不分离。 | 1 | 项
6 | 麻精药品管理系统 | 功能用途：用于门诊、住院患者麻精药品处方的调配、发放、回收和基数管理。 要求：1.智能存储管理：严格遵循麻精药“双人管理”规定，系统支持双人身份识别，同时验证通过后方可开启柜门或执行操作；2.全流程闭环追溯功能：药品入库时扫描追溯码，自动记录药品信息；与HIS系统对接，自动获取处方或医嘱信息，核对药品使用合理性；记录每次取药操作人、取药时间、取药数量等信息；对于未使用完的余液，支持余液处理登记，并记录处置人、处置方式、处置量。3.支持进行批次管理，清楚掌握每支药品的来龙去脉；4.支持逆向查询该批次药品的入库记录、取用记录、使用患者、操作人员等全流程信息；5.异常预警与报警功能：账物不符、非法操作，系统可自动报警；未归还药品系统自动提醒催还；低库存自动提醒功能。6.取药准确状态提示：误操作多取、少取药品自动预警提示；7.系统支持自动生成在库药品清单，支持一键盘点。 | 2 | 项
7 | 全自动分包机 | 功能用途：根据住院医嘱，将每位患者单次服用的所有药品自动分包成一袋，实现单剂量给药模式。 要求：1.全自动储药与下药功能：设备由多个可拆卸的药盒组成，每个药盒对应一种口服药品，药盒底部设有精密下药机构，支持多个药盒同时下药；2.智能预警功能：支持药盒缺药预警；3.在分包袋上清晰打印患者和药品等信息，打印内容清晰、放水、放酒精。封口处设计易撕口，方便开启；4.支持根据药品种类自动调节分包长度，形成独立药袋；5.每次下药后自动扣减库存，实时反应各药盒药品剩余数量；5.实现统计药品消耗频率，提醒清理或调整滞销药品；6.支持半片、四分之一等特殊用量的人工介入或专用半片药盒处理；7.具备完善的故障自诊断功能：显示故障位置及排除建议；8.不捆绑分包机相关耗材和维保服务，支持多种适配耗材的灵活选用及维保方式的选择为优。 | 1 | 台
8 | 自动剥药机 | 功能用途：作为全自动分包机的前置处理设备，将原无法直接放入分包机储药盒的铝塑包装药品剥离成散装片，以便进行单剂量分包。 要求：1.支持一次性放入多板铝塑药品，自动逐板送入剥药工位；2.可适应不同厚度、不同尺寸的铝塑包装板；3.剥离后药片破损率应低于0.1%；4.与药品接触的部件应可拆卸、无死角，便于清洗消毒；5.与药品直接接触的部件应采用304不锈钢或食品级塑料材质。 | 2 | 台
9 | 区域医共体合理用药管理平台 | 功能用途：对医共体内各成员单位的门诊处方、住院医嘱进行前置审核、拦截不合理用药行为。实现对医共体内各成员单位用药情况的实时监控、统计分析和预警管理。为基层医疗机构提供远程审方、用药咨询、药学知识库支持等服务。支持医共体内药品目录的统一制定、动态调整和联动管理。要求：1.处方集中审核：开方时自动核查剂量、配伍、过敏、相互作用、特殊人群等，实时预警；医共体统一规则，上级药师集中复审，实现全区域同质化审方；2.形成处方点评、问题追溯、整改闭环；3.数据互通与共享：患者用药档案跨机构同步（过敏史、既往用药、检查结果）；4.智能监管与预警：抗菌药物、麻精药品、重点监控药品全程监管；异常用药、超量、重复用药自动预警；5.药学协同服务：药品信息、临床指南、区域用药指引一键查询；6.可自动生成各类药事管理报表，满足区域用药分析等监管要求。 | 1 | 项
合计金额（元）小写人民币： ，大写： 元
注：整体实施项目，请报整体解决方案，不接受只报其中任意设备。提供设备需与医共体中心药房（共享中药房）基建装修工程协同设计，配合施工，共同协调配合投入使用。景东县县域医共体中心药房（共享中药房）是县域医疗药品供应与管理的核心枢纽，聚焦县域医共体一体化药品服务，通过智能化、自动化设备实现药品集中存储、精准调配、规范发放、全程追溯，核心承担五大功能： 1.统筹县域内各级医疗机构（县医院、乡镇卫生院、村卫生室）的药品集中供应，优化药品供应链，降低基层购药成本，实现医疗资源集约化利用； 2.依托智能设备实现西药、麻精药品的自动化调配与发放，减少人工操作差错，提高药品发放准确率，保障县域群众用药安全； 3.建立麻精药品全流程闭环管理体系，严格符合国家麻精药品监管要求，杜绝药品流失与违规使用； 4.通过区域医共体合理用药管理平台，实现县域内用药数据互通、处方统一审核、用药行为规范，推动区域合理用药同质化； 5.提升药房整体运营效率，缩短患者取药时间，同时为基层医疗机构提供药品技术支持与信息服务，助力优质医疗资源下沉。
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式
三、景东县县域医共体强基项目—消毒供应中心设备市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年）
1 | CSSD 全流程信息化管理系统 | CSSD信息系统实现了无菌物品处理和使用流程的信息记录，通过条码介质进行信息追溯，物品处理和使用流程关键环节的质量控制和预警。1．消毒包监控管理：为各类消毒包(器械)构建全生命周期的监控支持，每个包(器械)具备唯一的身份标识信息，支持二维码等标识载体。2.消毒记录监控管理。3.灭菌包追溯管理和信息查询回收管理。4.清洗登记功能、检查功能、一次性消毒包管理、外来器械管理等功能 | 1 | 套
2 | 全自动器械清洗消毒机 | 用于对医院手术器械、器具、器皿。火罐以及麻醉器具等的清洗，并可在93℃及以上的高温热力下对被清洗物品进行消毒处理，达到清洗及消毒标准。1.容积：≥500L。2.材质：用304不锈钢拉丝板外罩或更高规格材质；舱体316L不锈钢镜面板。3.干燥系统，清洗消毒器计量系统、空气过滤器等功能 | 1 | 台
3 | 脉动真空灭菌器 | 适用于耐高温的重复使用的金属器皿和医用器械、敷料等物品的灭菌。1．容积：≥1500L；2．门要求：双门，门板和齿板材质为SUS304不锈钢或更高规格材质制成；3．材质：内壳、夹层均为316L不锈钢材质；4.蒸汽源：电加热，设备自带一体式蒸发器自产蒸汽；5.有完善的其他相应功能等 | 1 | 台
4 | 医用干燥柜 | 适用于各类外科手术器械、导管、玻璃制品、精密仪器、湿化瓶等物品的干燥；干燥温度设置范围40℃～90℃，干燥时间设置范围1～99分，用户可根据需求自由设置。1．容积：≥500L 。2.2．门数量：前后双门结构。3.材质要求：舱体采用优质SUS304不锈钢或更高规格材质制成。密封门材质要求：门内板采用优质SUS304不锈钢拉丝板或更高规格材质制成。 | 1 | 台
5 | 超声波清洗机 | 适用于消毒供应中心各类医疗器械、口腔科器械及试验用器具的超声洗涤工序。1.容积：≥80L。2.不锈钢水槽：SUS304不锈钢或更高规格材质制成 | 1 | 台
6 | 内镜清洗工作站 | 适用于各类软式内镜、硬式内镜、止血带、湿化瓶等高水平消毒物品的清洗消毒干燥等工作。1．配置：5槽，清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、特殊污染槽；干燥台；2.资质要求：按照国食药监械[2009]66号文件，设备应具有二类医疗器械注册证。 | 1 | 套
7 | 多功能清洗消毒中心设备 | 用于医院中心供应室的多功能综合清洗设备，适用于重复使用的诊疗器械（包括微创手术器械、管腔器械及外来器械等）、器具和物品的预处理蒸汽清洗。该设备具有设计先进、功能齐全、清洗速度快、效果好等特点。1．材质要求：台面和槽体采用SUS304优质不锈钢或更高规格材质制成。清洗槽规格尺寸要求：≥长600*宽500*高280mm。2.蒸汽清洗机材质要求：采用SUS304不锈钢或更高规格材质制成，蒸汽清洗机容积要求：≤5L。3.防护罩：防护罩可以实现对医护人员防护，防护罩材质采用透明亚克力或更高规格材质。 | 1 | 套
8 | 污物清洗槽 | 适用于消毒供应中心人工清洗器械的清洗工作。1.双槽304不锈钢；2.每槽配有水位测量刻度 | 3 | 个
9 | 一体式纯水机 | 生产的纯水应用于清洗机、人工清洗槽、超声波、洗眼器、酸化水机、蒸汽灭菌器以及对水质有特殊要求的设备设施等。1.产水量：≥300L；2.打印功能：具备培养参数打印功能。3.系统可实现高、低压力保护、原水缺水保护、产水水质超高报警、水质、水量、工作水压力在线监测等功能； | 1 | 套
10 | 洁净蒸汽发生器 | 为消毒供应中心脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒器提供洁净蒸汽源。1.材质：304优质无缝钢管或更高规格材质。2.设计压力：≥0.7Mpa，设计温度：≥170℃，功率≥120KW。3.水位控制、压力控制、加热保护、超压保护、自动排污等功能 | 1 | 台
11 | 医用煮沸消毒器 | 对各类医疗器械、试验用器具的煮沸设备，达到高水平消毒作用。1．用途：对器械进行煮沸消毒，材质：304不锈钢镜面板或更高规格材质。2．容积：≥80L；3.自动水位控制等功能 | 1 | 台
12 | 1h 生物阅读器高低温 | 用于对压力蒸汽灭菌和过氧化氢灭菌的生物检测。1.用于压力蒸汽灭菌物品和过氧化氢等离子灭菌物品的生物监测结果阅读。2.培养时间：培养时间≤1h，培养孔数：≥10个。3.打印功能：具备培养参数打印功能 | 1 | 台
13 | 真空超声预处理机 | 采用真空超声波清洗性能用于腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的超声预处理工作。1.容积：≥100L。2.开门形式：电动上翻门，带激光对射防夹手结构3.超声波功率可调，液位可调 | 1 | 台
14 | 绝缘检测仪 | 为带电源医疗器械设计，使用便捷，操作简单，故障点定位精确、可快速探查器械绝缘层上肉眼看不到的破损，保护患者安全。1.具有开机自检功能，可及时发现仪器问题，保证仪器的正常运行。2.可预先设置≥4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要。 | 1 | 台
15 | 敷料打包台 | 用于敷料检查打包使用。304不锈钢或更高规格材质，桌面内嵌式检查灯，可检查出包布的微小破损，底部带静音脚轮 | 2 | 个
16 | 过氧化氢浓度检检测仪 | 用于对低温灭菌房间内，过氧化氢浓度是否超标检测使用。1.检测气体：过氧化氢，量程：0-30ppm。2.操作方式：红外遥控器，无线连接：配套触摸屏报警控制主机无线远程联控等功能 | 1 | 台
合计金额（元）小写人民币： ，大写： 元
注：整体实施项目，请报整体解决方案，不接受只报其中任意设备。提供设备需与县域消毒供应中心基建装修工程协同设计，配合施工，共同协调配合投入使用。
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式
四、景东县县域医共体强基项目—车载CT和智慧多功能巡回诊疗车市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年）
1 | 车载 CT | 车辆改装（国六排放）：CT机房，医生操作台、医生操作椅、1. 为车载 CT 系统提供符合医疗标准的移动载体，适配景东县乡镇道路运输与现场作业需求；2. 构建防辐射、恒温恒湿的检查环境，保障患者与医护人员安全；3. 实现 “设备存储 - 患者检查 - 图像分析” 一体化作业，支持基层现场出具诊断报告；4. 解决乡镇供电不稳定问题，通过独立供电系统确保设备连续运行，提升服务效率。 | 1 | 项
|  | CT：32排及以上，含图文工作站，配套使用可移动类型的高压注射器1台；1. 为县域群众提供胸部（肺炎 / 肺癌筛查）、头部（脑卒中诊断）、腹部（肿瘤检出）、骨骼（骨折评估）等多部位 CT 检查；2. 减少基层患者跨区域转诊，实现 “大病不出县、常见病不出乡” 的医疗服务目标；3. 通过 5G 网络将检查图像实时传输至县医院影像中心，支持远程会诊，提升基层诊断水平；可以实现与县医院PACS相连，实现县医院内网调阅图像；4. 具备低剂量扫描功能，降低群众辐射暴露风险，适合基层大规模健康筛查。 | 1 | 台
项目1合计金额（元）小写人民币： ，大写： 元
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年）
2 | 智慧多功能巡回诊疗车 | 车辆：1.车辆改装：国六排放标准，底盘改装；2.功能分区：DR机房（防辐射处理）、超声检查间、检验化验间、诊疗区、消毒区；3.网络系统：5G双模（SA/NSA）网络模块，支持高速数据传输和远程会诊；4.辅助设备：紫外线消毒设备、车内监视系统、医护对讲系统、医生操作台（含电脑）、人体工学操作椅；5.供电系统：双电瓶设计，配备逆变器，支持设备持续供电；6.环境控制：车载空调（温度18-26℃可调），车内照明系统。 | 1 | 项
|  | DR：胸部、脊柱、四肢骨关节、腹部的X线检查；1.探测器：平板探测器；2.球管：高频高压发生器；3.移动系统：车载专用电动升降支架，支持多角度投照；4.图像处理：具备自动曝光控制、图像增强、降噪处理功能；5.存储传输：可连接PACS系统，5G实时传输；6.防护配置：满足医用X射线防护标准。 | 1 | 台
|  | 心电图机：1.通道数：12导联同步采集，支持标准肢体导联、胸导联；2.打印功能：内置热敏打印机；3.数据接口：USB、蓝牙，支持5G网络传输； | 1 | 台
|  | 除颤监护仪：1.除颤功能：双相波除颤，支持成人/儿童模式切换；2.监护参数：心率、心律、无创血压、血氧饱和度、脉率；3.显示屏幕：≥彩色触摸屏，支持波形和参数同时显示；4.操作模式：手动除颤、自动体外除颤（AED）模式；5.电源配置：内置锂电池，连续监护时间≥4小时；6.便携设计：适合车载移动使用。 | 1 | 台
|  | 便携超声：用于心脏、血管、腹部、浅表超声检查（配备心脏、腹部、浅表3个探头）：1.开展心脏、血管、腹部、浅表器官的超声检查，辅助疾病诊断；2.用于腹部脏器（肝、胆、胰、脾、肾）、心脏结构、血管病变、浅表器官（甲状腺、乳腺）的检查；3.为基层常见病、多发病提供超声诊断支持，结果可实时传输会诊。 | 1 | 台
|  | 干式生化分析仪：1.现场检测血液生化指标，用于肝功能、肾功能、血糖、血脂等生化项目检测；2.快速获取检测结果，辅助临床诊断和治疗方案制定；3.为基层慢性病管理、健康筛查提供生化检测支持。 | 1 | 台
|  | 即时凝血分析仪：1.快速检测患者凝血功能指标，用于出血性疾病、血栓性疾病的诊断；2.指导手术、创伤患者的凝血功能管理，防止术中术后出血；3.为抗凝治疗患者提供凝血监测，调整用药剂量。 | 1 | 台
|  | POCT 免疫荧光分析仪：1.快速检测传染病标志物、肿瘤标志物、心肌标志物等免疫指标；2.支持常见传染病（如乙肝、丙肝、梅毒、新冠）、心肌梗死、肿瘤筛查等项目检测；3.快速出结果，适合现场快速诊断，提高诊疗效率。 | 1 | 台
|  | 尿液干化学分析仪：1.检测尿液常规化学指标，用于泌尿系统疾病、肾脏疾病、代谢性疾病的筛查；2.快速分析尿液成分，辅助诊断肾炎、尿路感染、糖尿病等疾病；3.操作简便，适合基层大规模健康筛查和常见病诊断。 | 1 | 台
|  | 全自动血细胞分析仪：1.全面分析血液细胞成分，包括红细胞、白细胞、血小板计数及其相关参数；2.用于贫血、感染、血液系统疾病的诊断和鉴别诊断；3.为临床治疗效果评估、病情监测提供血液学依据。 | 1 | 台
|  | 心肺复苏按压仪：1.适用人群：成人、儿童（配备专用儿童按压垫），为心脏骤停患者提供标准、持续、有效的胸外按压，替代人工按压；2.自动按压模式，深度（5-6cm）和频率（100-120次/分钟）符合国际心肺复苏指南标准；3.在巡回诊疗中为急症患者提供规范的心肺复苏治疗，提高抢救成功率。 | 1 | 台
项目2合计金额（元）小写人民币： ，大写： 元
项目1-2合计金额（元）小写人民币： ，大写： 元
注：车载CT和智慧多功能巡回诊疗车项目，可以报两个项目，也可以报其中一个项目（但每个项目里的设备都要报，不能缺项），不参加项目可空白不填。
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式
五、景东县县域医共体强基项目—人工智能影像智慧管理平台等系统市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年）
1 | 产科超声智能医学影像辅助系统 | 对产前诊断的辅助作用；对胎心筛查的辅助作用；对医疗质量控制的促进作用；对提升科室工作量的辅助作用；对科室医疗信息化的作用。 产前超声实时智能检测系统2套；配套主机2台（1、CPU≥16核；2、DDR4内存 ≥64G；3、SSD固态硬盘≥960G ；4、GPU，显存容量≥16G，显存带宽≥320G/s；5、≥22寸显示器，内置扬声器）；高清采集卡2块等。 | 2 | 套
2 | 区域医共体人工智能远程影像智慧管理平台 | 本项目需要实现区域内基层医疗机构的统一规划、统一建设，基于区域实际开展的医疗业务需求，面向区域所有医疗机构，按照“信息互联互通、健康全程一体”思路，进行顶层规划，从区域一体化平台、人工智能、区域健康筛查等几个维度总体规划，实现区域超声筛查业务覆盖，人工智能辅助。实现对本区内医疗机构的超声筛查的支撑与统计分析、运行管控，提供远程会诊、质控、培训、筛查预约管理、筛查结果的统计分析等功能。 远程影像智慧平台和区域超声健康管理平台系统部署在上级医院， 超声 AI 辅助诊断系统部署在基层医院。含6 套硬件及含有甲状腺、乳腺、肝脏3个模块6套软件。 | 6 | 套
3 | 人工智能影像辅助诊断系统 | 心脑血管疾病辅助诊断包（包含冠状动脉CTA分析软件、头颈部动脉CTA分析软件、卒中脑灌注分析软件）、骨折AI系统、乳腺X线辅助诊断软件、影像质量控制系统，除影像质量控制系统之外的人工智能软件均需要获得国家药监局批准的三类医疗器械认证。 冠状动脉CTA分析软件：用于自动分析冠脉狭窄、斑块性质，计算血流储备分数（FFR）等； 头颈部动脉CTA分析软件：用于评估脑卒中风险，检测动脉瘤、狭窄或闭塞；卒中脑灌注分析软件：用于急性脑梗死的缺血半暗带评估，辅助临床快速决策；乳腺X线辅助诊断软件：用于辅助检测乳腺肿块、钙化等异常；影像质量控制系统：用于在扫描端或后处理端自动控制影像质量，减少重复扫描；骨折人工智能辅助诊断系统：自动检测、定位骨折线，对骨折进行分型（如脊柱压缩性骨折分度），并提示疑似病变，显著降低漏诊率。 | 1 | 套
合计金额（元）小写人民币： ，大写： 元
注：人工智能影像智慧管理平台等系统项目，可以报三个项目，也可以报其中任意一个项目，不参加项目可空白不填。
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式