## 附件2 疗设备维保服务项目报价表
附件2 景东县人民医院（含妇女儿童院区）医疗设备维保服务项目报价表
序号 | 设备分类 | 主要设备名称 | 设备数量 | 设备原值（元） | 维保要求 | 维保费（元）
1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪、心电图机、动态血压记录仪等 | 377 | 10598170 | 第三方维保
2 | 病房护理及医院设备 | 注射泵、输液泵、婴儿培养箱、手术台等 | 303 | 8713085.5 | 第三方维保
3 | 急救和生命支持设备 | 麻醉机、呼吸机、喉镜、吸痰器等 | 119 | 10875305.4 | 第三方维保
4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力循环治疗仪、产后康复仪、经颅磁刺激仪、磁治疗仪等 | 95 | 11330300 | 第三方维保
5 | 医用内窥镜 | 高清电子支气管镜系统、椎间孔镜、关节镜、高清电子胃肠镜、各种内窥镜镜子等 | 61 | 15600955 | 第三方维保
6 | 手术室设备及附件 | 手术无影灯、电刀、吊桥吊塔、电动手术台等 | 38 | 2841260 | 第三方维保
7 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪、便携式超声诊断仪、肝功能剪切波量化超声诊断仪等 | 21 | 27260182.12 | 第三方维保
| 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪及所有探头、便携式超声诊断仪及所有探头、肝功能剪切波量化超声诊断仪等 | 21 | 27260182.12 | 原厂维保：1.GE Voluson E10（含5把探头）2.飞利浦EPIQ 5（含7把探头）3.飞利浦EPIQ 7C（含5把探头）4.飞利浦CX50（含5把探头）5.迈瑞Resona R9 Elite（含6把探头）6.三星HERAW9（含4把探头）7.三星XW80A（含4把探头）这7台彩超采取的维修方式要求为以换代修，即设备发生故障，直接更换对应故障配件或探头，更换的探头和配件为原厂全新。 其余超声设备及探头为第三方维保。
8 | 体外循环设备 | 血液透析设备 | 20 | 3602117 | 第三方维保
| 体外循环设备 | 血液透析设备 | 20 | 3602117 | 原厂维保：这20台血液透析设备采取的维修方式要求为以换代修，即设备发生故障，直接更换对应故障配件，更换的配件为原厂全新。
9 | 口腔设备及器械 | 牙科综合治疗椅、牙科种植机等 | 18 | 1020280 | 第三方维保
10 | 手术器械及终端设备 | 等离子双级极电切电凝系统、妇科专用自凝刀、超声刀、电动取皮刀、终端显示设备等 | 11 | 2529400 | 第三方维保
11 | 医用 X 线诊断设备 | 骨密度测定仪、数字化乳腺机（钼靶机）、移动平板DR等 | 6 | 4611000 | 第三方维保
12 | 医用光学仪器及医用激光仪器及设备 | 手术显微镜、光学生物测量仪、高频电灼仪（第四代黄金微针）等 | 19 | 3989560 | 第三方维保
13 | 其他医疗设备 | 体血液回收机、红外辐照治疗装置、神经血管治疗仪（红外/红光治疗仪）等 | 9 | 1170100 | 第三方维保
14 | 普通诊察器械、中医器械设备、临床检验设备 | 新生儿黄疸治疗仪、经皮黄疸检测仪、新生儿听力筛查仪等 | 31 | 1093900 | 第三方维保
15 | 消毒灭菌设备及器具 | 全自动清洗消毒器、过氧化氢低温等离子灭菌系统等 | 8 | 2425100 | 第三方维保
合计 |  |  | 1136台 | 107660715元
方案一报价合计/年（所有设备由第三方维保）：小写： 元/年，大写： 元/年
方案二报价合计/年（20台血液透析设备和7台彩色多普勒超声诊断仪及探头按要求提供原厂维保，其余设备由第三方维保）：小写： 元/年，大写： 元/年
注：1.单价50万元及以上的重要设备41台（设备清单标注为黄色部分），血液透析设备和7台彩色多普勒超声诊断仪及探头根据不同维保要求提供二个方案的报价，本项目采购期限三年，考核合格后合同一年一签，按一年的维保服务报价。 2.在合同期内保证设备开机率≥95%
公司名称（盖章）
联系人及方式