## 岛津DR （Uni-Vision）适配使用球管市场调研报名表
附件1景东县中医医院岛津DR （Uni-Vision）适配使用球管市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年）
1 | 岛津DR（型号Uni-Vision）球管 | 焦点：双焦点，0.6mm（小）/1.2mm（大）• 最高管电压：摄影 150kV；透视 125kV• 最大管电流：800mA；透视 0.3–4mA• 阳极热容量：（450kHU）• 阳极散热率：1600W（2250HU/s）• 阳极转速：9700 rpm• 靶面：铼钨面/钼基底，12°靶角，直径 100mm• 灯丝参数：小焦点 12.5V/5.6A；大焦点 18.4V/5.6A• 滤过：1.5mm Al 当量• 标称功率：80kW100kV/800mA/0.1s）• 用途：DR/胃肠/透视摄影系统 | 1 | 个
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式