景东县人民医院各科室在用手术器械一批采购

文件及响应文件模板

项目名称：景东县人民医院各科室在用手术器械一批采购项目

项目预算：为规范采购工作，提高采购效率，本项目所有标段为招采器械单价，允许兼投兼中，采购期限一年，按需采购，据实结算。

A标段：口腔科器械；     B标段：外科及妇科器械；

C标段：五官科器械；     D标段：腹腔镜使用器械；

E标段：椎间孔镜使用器械
项目编号：YNGW202613

	A标段-景东县人民医院口腔科器械报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预算单价（元）
	报价单价（元）
	生产厂家/品牌
	规格型号

	1
	拔牙钳儿童型
	7#
	把
	135.7
	
	
	

	2
	拔牙钳儿童型
	8#
	把
	135.7
	
	
	

	3
	牙科开口器
	钳柄式
	把
	196.65
	
	
	

	4
	拔牙钳成人型
	1#
	把
	210.45
	
	
	

	5
	拔牙钳成人型
	8#
	把
	210.45
	
	
	

	6
	拔牙钳成人型
	150#
	把
	210.45
	
	
	

	7
	拔牙钳成人型
	18L#
	把
	210.45
	
	
	

	8
	拔牙钳成人型
	10#
	把
	210.45
	
	
	

	9
	牙挺
	1#直尖 头宽2.2六角柄
	把
	71.3
	
	
	

	10
	牙挺
	2#右双弯尖  头宽2.2六角柄
	把
	71.3
	
	
	

	11
	牙挺
	3#左双弯尖  头宽2.2六角柄
	把
	71.3
	
	
	

	12
	牙挺
	3#直圆  头宽4六角柄
	把
	71.3
	
	
	

	13
	拔牙钳成人型
	32#
	把
	210.45
	
	
	

	14
	拔牙钳成人型
	65#
	把
	210.45
	
	
	

	15
	拔牙钳成人型
	69#
	把
	210.45
	
	
	

	16
	拔牙钳成人型
	48#
	把
	210.45
	
	
	

	17
	拔牙钳成人型
	44#
	把
	210.45
	
	
	

	18
	拔牙钳成人型
	15#
	把
	210.45
	
	
	

	19
	拔牙钳成人型
	16#
	把
	210.45
	
	
	

	20
	拔牙钳成人型
	17#
	把
	210.45
	
	
	

	21
	拔牙钳成人型
	151#
	把
	210.45
	
	
	

	22
	拔牙钳成人型
	222#
	把
	210.45
	
	
	

	23
	拔牙钳儿童型
	1#
	把
	135.7
	
	
	

	24
	拔牙钳儿童型
	2#
	把
	135.7
	
	
	

	25
	拔牙钳儿童型
	4#
	把
	135.7
	
	
	

	26
	拔牙钳儿童型
	5#
	把
	135.7
	
	
	

	27
	拔牙钳
	成人 18R#
	把
	210.45
	
	
	

	28
	牙科树脂充填器
	E1
	个
	33.35
	
	
	

	29
	牙刮匙
	E2
	把
	43.7
	
	
	

	30
	牙刮匙
	E3
	把
	43.7
	
	
	

	31
	牙用分离器
	KGCP170，双头圆头、有齿，标准牙科器械通用长度约 170mm
	个
	80.5
	
	
	

	32
	牙用分离器
	KGCP174，长度约174mm，小号细碟圆头、细密齿、弯度更大
	个
	80.5
	
	
	

	33
	牙用分离器
	F2，扁柄、长度约182mm
	个
	55.2
	
	
	

	34
	牙挺
	SS3，空心六角小手柄，挺头形态：平直扁刃直头，无弯角
刃口宽度：4.0mm
	把
	74.75
	
	
	

	35
	牙挺
	SS4，空心六角小手柄，挺头形态：平直扁刃直头，无弯角
刃口宽度：4.5mm
	把
	74.75
	
	
	

	36
	牙挺
	SC3，空心六角小手柄，单级弧形弯头扁刃，刃口宽度：3.0mm
	把
	74.75
	
	
	

	37
	拔牙钳成人型
	222#
	把
	207
	
	
	

	38
	拔牙钳成人型
	18R#
	把
	207
	
	
	

	39
	拔牙钳成人型
	44#
	把
	207
	
	
	

	40
	拔牙钳儿童型
	3#
	把
	207
	
	
	

	41
	拔牙钳儿童型
	4#
	把
	207
	
	
	

	42
	拔牙钳儿童型
	5#
	把
	207
	
	
	

	43
	拔牙钳儿童型
	6#
	把
	207
	
	
	

	44
	拔牙钳儿童型
	7#
	把
	207
	
	
	

	45
	牙根尖挺
	HS1
	把
	207
	
	
	

	46
	牙胶尖切断器
	C-BLADE（手柄整机：总长126mm（12.6cm），手柄直径19mm（不含发热针）
配套发热针规格：4 种通用型号 S、M、L、XL，适配不同粗细根管，发热针可高压灭菌反复使用）
	个
	224.25
	
	
	

	47
	水门汀充填器
	E2
	个
	28.75
	
	
	

	48
	水门汀充填器
	E3
	个
	28.75
	
	
	

	49
	剔挖器
	E2
	个
	28.75
	
	
	

	50
	剔挖器
	E3
	个
	28.75
	
	
	

	51
	剔挖器
	E4
	个
	28.75
	
	
	

	52
	不锈钢换药碗
	上口直径 φ142mm，高度 52mm（142×52）
	个
	22.425
	
	
	

	53
	拉钩（唇侧拉钩）
	25cm小弯
	把
	181.7
	
	
	

	54
	眼用剪
	10cm弯尖头
	把
	51.75
	
	
	

	55
	技工蜡型雕刻刀
	E5
	把
	28.75
	
	
	

	56
	技工蜡型雕刻刀
	E46
	把
	51.75
	
	
	

	57
	技工蜡型雕刻刀
	E48
	把
	51.75
	
	
	

	58
	石膏切刀
	5R
	把
	22.77
	
	
	

	59
	石膏剪
	16cm
	把
	158.7
	
	
	

	60
	成形片夹
	钳式1
	个
	51.75
	
	
	

	61
	技工钳
	127#
	把
	147.2
	
	
	

	62
	比色板
	3D-MASTER  (VT-G360)
	个
	1150
	
	
	

	63
	NSK低速手机三件套
	FX205M4/FX65
	个
	897
	
	
	

	64
	NSK高速气涡轮手机
	Ti-MaxX450QD
	个
	3000
	
	
	

	65
	NSK高速气涡轮手机
	Pana-Max2M4
	个
	1100
	
	
	

	66
	超声根管荡洗器
	ULteaSmart
	个
	1012
	
	
	

	合计人民币（含税）小写：          元；大写：               元整

	注：1.报价表不能改动、增减；2.采购单价、据实结算；3.必要时会要求发图片、寄样品到医院确认；4.送货到医院。


	B标段-景东县人民医院外科及妇科器械目录

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预算单价（元）
	报价单价（元）
	生产厂家/品牌
	规格型号

	1
	持针钳
	14cm细针
	把
	51.52
	
	
	

	2
	组织拉钩
	双头同向 直角/直角 2*1
	把
	19.55
	
	
	

	3
	持针钳
	18CM 直窄细针0.2镶片 JCA300
	把
	650
	
	
	

	4
	止血钳
	12.5cm弯全齿J31020
	把
	51.451
	
	
	

	5
	止血钳
	16cm直全齿J31110
	把
	51.451
	
	
	

	6
	止血钳
	16cm弯全齿J31120
	把
	51.451
	
	
	

	7
	组织钳
	16cm普通头宽5  J36020
	把
	48.875
	
	
	

	8
	医用镊
	16cm横齿（敷料）J42035
	把
	14.375
	
	
	

	9
	帕巾钳16cm尖头(c)
	J35060
	把
	85.1
	
	
	

	10
	不锈钢镊子筒(c)
	45*113ROY090
	把
	30.084
	
	
	

	11
	子宫探针
	32CM直φ4
	根
	41.285
	
	
	

	12
	子宫探针
	28CM直φ3  F10205
	根
	41.285
	
	
	

	13
	子宫颈扩张器
	圆头4 FOR040
	个
	17.94
	
	
	

	14
	子宫颈扩张器
	圆头5.5  FOR070
	个
	17.94
	
	
	

	15
	子宫颈扩张器
	圆头7  FOR100
	个
	17.94
	
	
	

	16
	子宫颈扩张器
	圆头6.5  FOR090
	个
	17.94
	
	
	

	17
	子宫颈钳
	25cm弯2*3齿F10220
	把
	99.636
	
	
	

	18
	宫内节育器取出钩
	28CM U00325
	把
	208.38
	
	
	

	19
	子宫颈扩张器
	圆头5 FOR060
	个
	17.94
	
	
	

	20
	子宫颈扩张器
	圆头6 FOR080
	个
	17.94
	
	
	

	21
	子宫颈扩张器
	圆头7.5 FOR110
	个
	17.94
	
	
	

	22
	钢丝剪
	17cm 双关节 角弯圆头
	把
	1472
	
	
	

	23
	不锈钢腰子盘
	204*130*25 ROB010
	个
	27.6
	
	
	

	24
	不锈钢腰子盘
	190*116*25 ROB020
	个
	25.944
	
	
	

	25
	医用镊
	16CM横齿（敷料） J42035
	把
	16.1
	
	
	

	26
	组织镊
	16cm直形 1*2钩 J41085
	把
	23.805
	
	
	

	27
	止血钳
	22cm直全齿 J31270
	把
	85.1
	
	
	

	28
	组织剪
	16cm直 J22030
	把
	52.9
	
	
	

	29
	帕巾钳16cm尖头
	J35060
	把
	85.1
	
	
	

	30
	组织剪
	16cm弯 J22040
	把
	55.2
	
	
	

	31
	止血钳
	16cm弯全齿 J31120
	把
	64.4
	
	
	

	32
	止血钳
	16cm直全齿 J31110
	把
	64.4
	
	
	

	33
	手术剪
	14cm 直尖J21070
	把
	51.75
	
	
	

	34
	不锈钢腰子盘204*130*25
	ROB010
	个
	32.2
	
	
	

	35
	不锈钢换药碗（@160*60
	R0Y010
	个
	31.05
	
	
	

	36
	海绵钳
	25CM直有齿头宽10 J34100
	把
	93.15
	
	
	

	37
	手术刀柄
	3# J11010
	把
	32.2
	
	
	

	38
	手术剪
	14cm弯尖
	把
	55.2
	
	
	

	39
	硬质合金镶片持针钳
	14cm直粗针0.5
	把
	508.3
	
	
	

	40
	止血钳（蚊式）
	12.5cm弯全齿
	把
	62.1
	
	
	

	41
	拆线剪16cm直
	J25041
	把
	60.95
	
	
	

	42
	不锈钢腰子盘190*116*25
	ROB020
	个
	29.9
	
	
	

	43
	组织镊 16cm直形1*2钩
	J41085
	把
	27.6
	
	
	

	44
	医用镊
	16cm横齿（敷
	把
	17.25
	
	
	

	45
	不锈钢腰子盘
	190*116*25 R
	个
	25.944
	
	
	

	46
	不锈钢药杯
	φ45*39 ROC030
	个
	11.04
	
	
	

	47
	止血钳
	16CM直全齿J3
	把
	51.451
	
	
	

	48
	拆线剪
	14CM直J25040
	把
	44.9075
	
	
	

	49
	不锈钢镊子筒
	45*113ROY090
	个
	30.084
	
	
	

	50
	鼻组织钳
	12CM 4HBG040
	把
	706.1
	
	
	

	51
	鼻咬切钳
	15CM H7G110
	把
	466.9
	
	
	

	52
	子宫颈扩张器
	圆头4.5 FOR0
	个
	17.9975
	
	
	

	53
	组织镊
	16CM 1*2 j41
	把
	23.805
	
	
	

	54
	流产吸引管
	24CM 单腔φ6  FOQ020
	根
	26.3695
	
	
	

	55
	宫内节育器取出钳
	22CM U00330
	把
	208.38
	
	
	

	56
	鼻剥离器
	19CM HBL010
	个
	100.05
	
	
	

	57
	医用镊
	横齿16CM J42
	把
	16.008
	
	
	

	58
	不锈钢镊子筒
	80*198
	个
	46.368
	
	
	

	59
	海绵钳
	弯有齿25CM
	把
	74.1865
	
	
	

	60
	海绵钳（持物钳）
	J34090
	把
	86.25
	
	
	

	61
	组织剪
	J22020
	把
	43.7
	
	
	

	62
	舌钳
	16.5cm直
	把
	139.15
	
	
	

	63
	手术刀柄
	4#
	把
	28.75
	
	
	

	64
	分离钳(弯、直、直角）
	Φ5mm× 330mm
	把
	1035
	
	
	

	65
	剪刀（弯、直、钩）
	Φ5mm× 330mm
	把
	1035
	
	
	

	66
	持针钳(0、V型手柄)
	Φ5mm× 330mm
	把
	1242
	
	
	

	67
	压舌板
	角形H34650
	个
	39.33
	
	
	

	68
	骨粉碗
	35*25斜坡底
	个
	69
	
	
	

	69
	宫颈活检钳
	23cm管式圆头
	把
	782
	
	
	

	70
	双关节咬骨钳
	24CM双关节直刃3双角柄
	把
	983.25
	
	
	

	71
	双关节咬骨钳
	24CM双关节直刃4双角柄
	把
	983.25
	
	
	

	72
	骨科复位钳
	23CM齿条钳
	把
	414
	
	
	

	73
	止血钳
	24cm弯全齿
	把
	87.4
	
	
	

	74
	止血钳
	18cm弯全齿
	把
	54.05
	
	
	

	75
	止血钳
	16cm弯全齿
	把
	54.05
	
	
	

	76
	组织钳
	18cm普通头宽
	把
	55.2
	
	
	

	77
	组织剪
	20cm直
	把
	57.5
	
	
	

	78
	组织剪
	18cm直
	把
	60.95
	
	
	

	79
	海绵钳
	25cm弯有齿头宽10
	把
	82.8
	
	
	

	80
	持针钳
	18cm粗针
	把
	59.8
	
	
	

	81
	持针钳
	20cm粗针
	把
	69
	
	
	

	82
	止血钳
	12.5cm弯全齿
	把
	54.05
	
	
	

	83
	医用镊
	25cm横齿（敷
	把
	26.45
	
	
	

	84
	医用镊
	18cm横齿（敷
	把
	16.1
	
	
	

	85
	组织镊
	25cm直形
	把
	34.5
	
	
	

	86
	组织镊
	20cm直形
	把
	16.1
	
	
	

	87
	组织剪
	20cm弯
	把
	57.5
	
	
	

	88
	组织剪
	18cm弯
	把
	56.35
	
	
	

	89
	分离结扎钳
	16cm90°17全
	把
	180.55
	
	
	

	90
	组织剪
	22cm弯窄头精
	把
	166.75
	
	
	

	91
	手术刀柄
	7#
	把
	47.15
	
	
	

	92
	不锈钢药杯
	45*39
	个
	11.54
	
	
	

	93
	不锈钢腰子盘
	204*130*25
	个
	27.6
	
	
	

	94
	不锈钢腰子盘
	190*116*25
	个
	26.45
	
	
	

	95
	不锈钢换药碗
	160*60
	个
	26.45
	
	
	

	96
	不锈钢换药碗
	120*45
	个
	19.55
	
	
	

	97
	腹壁拉钩
	28cm圆柄式
	把
	131.1
	
	
	

	98
	深部拉钩
	24cm板式叶宽
	把
	131.1
	
	
	

	99
	压肠板
	30cm
	个
	27.6
	
	
	

	100
	不锈钢药膏罐
	90*90
	个
	23
	
	
	

	101
	帕巾钳
	16cm尖头
	把
	72.45
	
	
	

	102
	子宫刮
	28cm锐口7六角柄U00120
	把
	759
	
	
	

	103
	子宫刮
	28cm锐口8六角柄U00130
	把
	759
	
	
	

	104
	双翼阴道扩张器
	手术90*34  F20105
	个
	55
	
	
	

	105
	不锈钢换药碗
	16cm
	个
	9.2
	
	
	

	106
	不锈钢腰子盘
	大号，内尺寸：约204×130×25mm。
	个
	8.625
	
	
	

	107
	不锈钢换药杯
	40ml无盖
	个
	6.9
	
	
	

	108
	医用取皮刀
	MT-A-106，刀片总长：106mm，适配取皮宽度：标准适配 4 英寸（10.2cm）电动取皮刀刀架，刀片厚度：超薄切削刃，自带自润滑结构，
安装槽位：通用标准卡口，兼容国产 / 进口电动、气动取皮机
	把
	138
	
	
	

	109
	取钉器（断钉空心锯）
	Φ2.0*90mm 断钉空心锯
	个
	238.05
	
	
	

	110
	取钉器（断钉空心锯）
	Φ4.0*150mm 断钉空心锯
	个
	238.05
	
	
	

	111
	取钉器（断钉空心锯）
	Φ5.0*150mm 断钉空心锯
	个
	238.05
	
	
	

	112
	取钉器（断钉空心锯）
	Φ2.7*90mm断钉空心锯
	个
	151.8
	
	
	

	113
	咬骨钳
	EKS32351540  3.5*320mm
	把
	34500
	
	
	

	114
	骨科用螺丝刀（梅花（快装））
	T30*90mm
	把
	213.9
	
	
	

	115
	医用镊
	直头款，长10cm
	把
	92
	
	
	

	合计人民币（含税）小写：          元；大写：               元整

	注：1.报价表不能改动、增减；2.采购单价、据实结算；3.必要时会要求发图片、寄样品到医院确认；4.送货到医院。


	C标段-景东县人民医院五官科器械目录

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预算单价（元）
	报价单价（元）
	生产厂家/品牌
	规格型号

	1
	角膜剪
	MR-S221T-1
	把
	414
	
	
	

	2
	角膜剪
	弯顿头16mm 6301A16
	把
	345
	
	
	

	3
	系线镊
	6F36D
	把
	241.5
	
	
	

	4
	撕囊镊
	12cm
	把
	368
	
	
	

	5
	眼用剪
	10CM 直尖头 Y00030
	把
	49.427
	
	
	

	6
	眼用剪
	10CM 弯尖头 Y00040
	把
	52.095
	
	
	

	7
	眼科镊
	10CM 直有齿WDJD1050
	把
	27.7725
	
	
	

	8
	眼科镊
	10CM 直有钩WDJD1070
	把
	27.7725
	
	
	

	9
	显微眼用持针钳
	YZE110  12.5cm 夹持部位9.8，弯，圆柄
	把
	471.5
	
	
	

	10
	显微眼用持针钳
	YZE120 12.5cm 夹持部位10，弯，圆柄,带锁
	把
	494.5
	
	
	

	11
	显微眼用持针钳
	YZE020  12.5cm 夹持部位9.B，弯，圆柄
	把
	494.5
	
	
	

	12
	显微眼用持针钳
	YZE040 12cm 夹持部位10，弯，圆柄,带锁
	把
	494.5
	
	
	

	13
	显微眼用持针钳
	YZE130 12.5cm 夹持部位10，钩形，圆柄
	把
	494.5
	
	
	

	14
	显微眼用持针钳
	YZE030  12.5cm 夹持部位10，钩形，圆柄
	把
	494.5
	
	
	

	15
	显微眼用持针钳
	YZE010  11cm  夹持部位8.3，直窄，圆柄
	把
	494.5
	
	
	

	16
	显微眼用持针钳
	YZE070  13cm  夹持部位11，直，长短柄
	把
	494.5
	
	
	

	17
	显微眼用持针钳
	YZE080  11.5cm  夹持部位8.3， 弯，扁柄
	把
	494.5
	
	
	

	18
	显微眼用持针钳
	YZE050  11.5cm  夹持部位8.3， 弯， 扁柄
	把
	494.5
	
	
	

	19
	眼睑拉钩
	25CM头宽8
	把
	69
	
	
	

	20
	角膜剪
	12cm 弯型
	把
	198.95
	
	
	

	21
	眼用剪
	9.5cm弯尖头
	把
	106.95
	
	
	

	22
	系线镊
	10.5cm直平台
	把
	155.25
	
	
	

	23
	缝线结扎镊
	10.5cm直平台
	把
	201.25
	
	
	

	合计人民币（含税）小写：          元；大写：               元整

	注：1.报价表不能改动、增减；2.采购单价、据实结算；3.必要时会要求发图片、寄样品到医院确认；4.送货到医院。


	D标段-景东县人民医院腹腔镜使用器械目录

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预算单价（元）
	报价单价（元）
	生产厂家/品牌
	规格型号

	1
	双极电凝钳
	5*330mm
	把
	4485
	
	
	

	2
	肠抓钳
	101.056
	把
	2300
	
	
	

	3
	双极电凝钳（带线）
	5*330mm
	把
	5175
	
	
	

	4
	双极电凝钳
	ф5 SJ-DN05(
	把
	4485
	
	
	

	5
	单极抓钳
	ф5 DJ-ZQ05(
	把
	1265
	
	
	

	6
	腹腔镜穿刺器
	磁片型  直径5.5mm
	个
	2300
	
	
	

	7
	腹腔镜穿刺器
	保护型  直径10.5mm
	个
	2300
	
	
	

	8
	穿刺器
	5.5*95mm
	个
	1400
	
	
	

	9
	分离钳
	弯分离钳（φ5mm*330mm）
	把
	1104
	
	
	

	10
	分离钳
	直分离钳（φ5mm*330mm）
	把
	1104
	
	
	

	11
	剪刀
	弯（φ5mm*330mm）
	把
	1104
	
	
	

	12
	剪刀
	直（φ5mm*330mm）
	把
	1104
	
	
	

	13
	剪刀
	钩（φ5mm*330mm）
	把
	1104
	
	
	

	14
	持针钳
	O型手柄（φ5mm*330mm）
	把
	1950
	
	
	

	15
	持针钳
	V型手柄（φ5mm*330mm）
	把
	1950
	
	
	

	16
	电凝钩
	φ5mm*330mm
	把
	690
	
	
	

	17
	腹腔镜穿刺器
	保护型  直径5.5mm
	个
	2300
	
	
	

	合计人民币（含税）小写：          元；大写：               元整

	注：1.报价表不能改动、增减；2.采购单价、据实结算；3.必要时会要求发图片、寄样品到医院确认；4.送货到医院；5.需适配腹腔镜设备（卡尔史托斯-TC300；迈瑞-UX5-NOR；开立-SV-M4K200Cu）


	E标段-椎间孔镜使用器械目录

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预算单价（元）
	报价单价（元）
	品牌
	规格型号

	1
	椎间孔镜孔镜消毒盒
	长355.5mm、宽119.5mm、高57mm
	个
	1800
	
	
	

	2
	穿刺针（定位针）
	φ1.2mm×200mm
	支
	240
	
	
	

	3
	穿刺针（定位针）
	φ1.6mm×200mm
	支
	240
	
	
	

	4
	导丝（骨导引针）
	φ0.8mm×400mm
	支
	240
	
	
	

	5
	导丝（骨导引针）
	φ1.0mm×400mm
	支
	240
	
	
	

	6
	扩张管
	φ3.0mm×230mm；一级扩张管
	支
	590
	
	
	

	7
	扩张管
	φ5.0mm×210mm；二级扩张管
	支
	590
	
	
	

	8
	扩张管
	φ6.3mm×190mm；三级扩张管
	支
	590
	
	
	

	9
	扩张管
	φ7.5mm×170mm；四级扩张管
	支
	650
	
	
	

	10
	双通道扩张管
	φ6.4mm×225mm；双通道铅笔型扩张器
	支
	3000
	
	
	

	11
	环锯
	φ6.5mm×210mm
	支
	1500
	
	
	

	12
	镜下环锯
	φ3.5mm×320mm；
	支
	1700
	
	
	

	13
	可视环锯
	φ7.5mm×175mm；镜外可视环锯（总长度175）
	支
	1700
	
	
	

	14
	UT双套管（可视环锯工作套管）
	φ8.5mm×155mm；(U管）（工作长度142mm,总长度150mm  )
	支
	2400
	
	
	

	15
	UT双套管（可视环锯工作套管）
	φ7.5mm×170mm；（T管）
	支
	2400
	
	
	

	16
	套管（工作套管）
	φ7.5mm×165mm；120°鸭嘴型
	支
	1100
	
	
	

	17
	套管（工作套管）
	φ7.5mm×165mm；（弧形45°）
	支
	1100
	
	
	

	18
	套管（工作套管）
	φ7.5mm×165mm；（70°）
	支
	1100
	
	
	

	19
	髓核钳
	φ2.5mm×330mm；（碗型，头上翘45°）
	把
	9000
	
	
	

	20
	髓核钳
	φ2.5mm×330mm；（碗型 小直）
	把
	10000
	
	
	

	21
	髓核钳
	φ3.0mm×330mm；（大髓核钳  大直）
	把
	10000
	
	
	

	22
	咬切钳
	φ2.5×330mm；（直型）
	把
	9000
	
	
	

	23
	弹簧钳（蛇形钳）
	φ2.5×330mm；（头部可弯）
	把
	9000
	
	
	

	24
	椎板咬骨钳
	φ3.5×330mm，(旋转360°角度45°)头宽3.5
	把
	10000
	
	
	

	25
	咬骨钳通用手柄
	咬骨钳通用手柄橡胶保护套模式
	把
	3000
	
	
	

	26
	神经拉钩
	φ3.0mm×330mm；（L型）
	支
	1200
	
	
	

	27
	神经剥离子
	φ3.0mm×330mm；（剥离子）
	支
	1200
	
	
	

	28
	骨凿
	φ3.5mm×330mm；（燕尾状）
	支
	1200
	
	
	

	29
	神经探针
	φ3.0mm×330mm  角度可弯曲
	支
	1200
	
	
	

	30
	骨锤（无痛骨锤）
	无痛锤。长度190mm。全金属手柄，单侧塑料表面，可拆卸
	把
	850
	
	
	

	31
	器械消毒盒
	器械消毒盒一套，放入整体器械便于整体美观消毒方便
	套
	1800
	
	
	

	合计人民币（含税）小写：          元；大写：               元整

	注：1.报价表不能改动、增减；2.采购单价、据实结算；3.必要时会要求发图片、寄样品到医院确认；4.送货到医院；5.需适配医院椎间孔镜设备JOIMAX 杰医椎间孔镜-FX63422080。


A-E标段采用综合评分，评审标准：

	报价
	服务方案
	参数需求

	40
	20
	40


报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×40进行计算。

服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的产品使用年限、质保期、售后服务、增值服务等进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：0～6分。
参数需求40分，满足科室需求、适配相关设备，器械每不满足一项扣1分，扣完为止。
响应文件制作模板（参考）
项目编号YNGW202613

景东县人民医院各科室在用手术器械一批采购

项目(     标段) 

                 响 应 文 件
响应单位名称：
           (盖公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (签字)
日期：      年     月     日

联系电话 ：

目录

序号...........................................................页码

序号...........................................................页码
序号...........................................................页码
资格审查部份

一、具有独立承担民事责任的能力

      提供营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人或委托代理人身份证（加盖公章）、联系人和联系方式（加盖公章）、医疗器械经营许可证（加盖公章）、产品医疗器械注册证（加盖公章）、厂家还需提供生产许可证（加盖公章）等。
商务技术部分

开标一览表

	       标段器械报价表（每标段填一份）

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预算单价（元）
	报价单价（元）
	生产厂家/品牌
	规格型号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（含税）小写：          元；大写：               元整

	质保期 
	                        年

	供货期（收到医院提交采购计划）
	                      天

	其他服务
	

	响应人全称（加盖公章）：
　
	

	法定代表或委托代理人签字
	　

	注：此表请放在响应文件封面后第一页。




二、响应函

                 (采购单位名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)采购文件的全部内容，且对采购文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的响应单价，向你方提供采购文件要求的试剂、耗材。    

我方承诺在响应有效期内不修改或撤销响应文件。

2.本响应的响应有效期为自响应截止之日起 90 个日历天。

3.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在中标通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合采购文件要求的全部的采购试剂、耗材。

（3）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足采购文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。


投 标 单位：
                         (签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (签章)

日  期：       年    月    日
三、法定代表人(单位负责人)身份证明书

响应人名称：                       

单位性质：                         

地    址：                        
成立时间：       年     月       日

经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (响应人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

 附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

响应人：
           (签章)

                       日  期：     年   月   日

	法定代表人(单位负责人)身份证正反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (响应人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投 标 人：                        (签章)

法定代表人(单位负责人)：           (签章)

身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

	代理人身份证正反面


五、响应人基本情况表

	名称
	

	统一社会信用代码
	

	类型
	

	法定代表人
	

	经营范围
	

	注册资本
	

	成立日期
	

	营业期限
	

	住所
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	响应人须知要求响应人需具有的各类资质证书(若有)
	证书类型
	

	
	证书等级
	

	
	证书编号
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	响应人关联企业情况(包括但不限于与响应人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：响应人应根据采购文件要求在本表后附相关证明材料，如营业执照、资质证书(若有)等。 

六、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的资料。
七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

八、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供近12个月任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
九、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）

 （响应人自行承诺及说明，内容自拟）               

响应人：
                                    (签章)

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

十、企业实力

此部分不提供格式，由响应人根据采购要求及自身实际情况自行填写 
十一、项目实施计划及交货期

此部分不提供格式，由响应人根据采购要求及自身实际情况自行填写
十二、售后服务

此部分不提供格式，由响应人根据采购要求及自身实际情况自行填写

十三、质保期

此部分不提供格式，由响应人根据采购要求及自身实际情况自行填写

十四、近三年云南省内同类业绩

	序号
	项目名称
	采购单位名称
	备注

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　


要求附中标通知书或合同复印件

十五、制造商出具的授权函

（进口产品）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（销售商或代理商地址）的（销售商或代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方  项目名称采购项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1）作为制造商，我方保证以响应合作者来约束自己，并对该响应共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（2）我方兹授予（销售商或代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（销售商或代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_______年_______月_______日签署本文件，（销售商或代理商名称）于_______年_______月_______日接受此件，以此为证。

销售商或代理商名称：_________________    制造商名称：____________________

（加盖单位章）                     （加盖单位章）

签字人职务和部门：______________          签字人职务和部门：______________

签字人姓名：____________________          签字人姓名：____________________

签字人签字：____________________          签字人签字：____________________

十六、制造商资格声明

名称及概况：

制造商名称：










总部地址：











电传／传真／电话号码：









成立和／或注册日期：









实收资本：











近期资产负债表(到


年

月

日止)

① 固定资产:











② 流动资产:










③ 长期负债:











④ 流动负债:











⑤ 净值:












主要负责人姓名：(可选填)







制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)

______________________________________________

2. (l)关于制造响应货物的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数

___________   _________   __________  ________

___________   _________   __________  ________

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址  



主要零部件名称

_______________   


     _______________
_______________   


     _______________
3. 本制造商生产响应货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_______________________________________________                
________________________________________________

4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

  (1)出口销售

    (名称和地址)



 
 (销售项目)





  (2)国内销售

    (称和地址)




 
 (销售项目)




5. 近三年的年营业额

    年份  


国内  


出口  


总额

6. 易损件 响应人的名称和地址：

    部件名称             


 响应人

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的响应货物：

合同编号：












签字日期：












项目名称：












数    量：












合同金额：












8. 有关开户银行的名称和地址:










9. 制造商所属的集团公司。如有的话:








10. 其他情况：















兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（盖单位章）：





     

签字人姓名和职务：








签字人签字：









签字日期：










传真：










电话：










电子函件：









十七、履约承诺书

我单位承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《采购文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《采购文件》规定期间内书面提出的疑问外，将严格按采购人确定的技术及商务要求等履行响应承诺；

(二)按采购要求编制响应报价；我单位的响应报价包括《采购文件》所述报价组成的所有内容、并包括《采购文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用；

我单位确认本次响应报价未低于成本价，保证按《采购文件》要求及响应承诺的质量诚信履约。

(三)我单位保证在《采购文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

(四)除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由(包括违背上述承诺的事项)提出不能满足《采购文件》技术、交货完工期等要求或不能实现响应承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还其响应保证金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

响应人：
           (盖章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (盖章)
日期：      年     月    日
十八、其他资料
(一)响应人认为需要提交的其他资料，如生产厂家资质、产品资质、产品彩页等



