## 景东县医共体县人民医院和锦屏镇卫生院医疗设备市场调研报名表
附件1景东县医共体县人民医院和锦屏镇卫生院医疗设备市场调研报名表
序号 | 名称 | 功能用途、主要需求、配置（参考） | 数量 | 单位 | 报价/单价.元 | 金额（元） | 品牌/生产厂家 | 型号 | 质保期（年） | 使用年限（年） | 征询会时间安排
1 | 经颅磁治疗仪 | 主要用于抑郁症、焦虑症、失眠症、强迫症等辅助治疗，双通道需两套独立磁刺激功率源，两路通道刺激强度、频率、治疗时间、间歇时间可分别独立调节；支持双人同时治疗；支持同一患者双靶点同步磁刺激；线圈过热保护、超时停机；内置多套标准治疗方案库等。（用于医共体总院） | 1 | 台 | [6 empty] | 第1至4项设备需到现场参加征询会议 时间：2026年9月17日上午8时15分，具体时间到现场后安排； 地点：景东县北川路8号县人民医院综合楼一楼影像科示教室
2 | 双头干扰电治疗仪 | 设备具备立体动态干扰电理疗功能，双通道独立输出，四电极立体交叉电流输出，两路通道可独立调节电流、治疗时间、动态差频，内置多套骨关节、软组织疼痛、神经压迫康复处方，动态立体干扰模式可深层松解粘连，同步支持 2 位患者独立治疗，配备电极脱落、过载、过热多重安全保护等。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 台
3 | 腰椎牵引床 | 微电脑液晶触控控制，支持纵向、成角、旋转多模式牵引；腰椎牵引力精准可调，牵引行程可调节，牵引时间可分段设置；具备持续牵引、间歇牵引、阶梯牵引多套治疗处方，内置多种临床正骨方案；配备多重安全防护：牵引力过载报警、急停复位、超时停机、拉力实时监测；可同步开展颈腰椎联合牵引，适配腰椎间盘突出、腰椎退变、腰肌劳损、脊柱小关节紊乱、颈肩腰腿痛等康复治疗，配套专用牵引绑带、颈椎牵引吊架等。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 台
4 | 中药熏药机 | 设备具备中药熏蒸理疗功能，双通道机型双独立蒸汽输出通道，两路可分别设置温度、时间，同时开展两处/两名患者局部熏蒸治疗等。（用于锦屏镇卫生院） | 2 | 台
5 | 超声波治疗仪 | 双通道独立输出，可双人同时治疗；具备至少1MHz、3MHz两种频率，设有至少连续、脉冲两种工作模式；输出功率连续可调，治疗时间可设定。内置常用理疗处方，具备过载、过热、探头脱落保护功能。可改善局部血液循环，松解软组织粘连，消炎镇痛，用于软组织损伤、关节劳损等辅助理疗等。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 台 | [6 empty] | 第5至11项设备不需到现场，根据附件2《景东县医共体需求设备市场调研表》，自行完善编制为一正一副2本设备征询纸质资料（多个设备可以装订成一本，必须加盖公章），截止2026年9月15日前寄到景东县人民医院招标采购办公室
6 | 紫外线治疗仪 | 设备具备窄谱 UVB 紫外线光疗功能，双通道双独立治疗输出头，两路可分别设置光照剂量、照射时长、辐照强度，紫外光可抑菌抗炎、调节皮肤免疫，适用于湿疹、银屑病、带状疱疹、慢性皮炎、浅表创面感染，可同时开展两名患者分区照射治疗，配套专业护目防护套件，具备剂量精准控制、超时自动停机、防紫外线泄漏多重安全防护等。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 台
7 | 氦氖激光治 疗仪 | 设备具备 632.8nm 氦氖激光理疗功能，双通道双独立光纤输出，两路可分别设置激光功率、照射时长，激光可抗炎消肿、促进创面肉芽生长、缓解神经痛，适用于慢性溃疡、伤口愈合、耳鼻喉炎症、带状疱疹后遗症、软组织炎症，可同时开展两名患者分区照射治疗，配套激光防护镜，具备定时停机、激光防泄漏、超温断电多重安全防护等。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 套
8 | 高频电刀(高 频手术设备) | 支持单极纯切、混切、电凝多模式，功率多档可调，带负极板接触报警功能，适配基层医院常规开放手术的切割与止血需求等 。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 台
9 | 可视喉镜 | 成人和儿童急救使用等。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 台
10 | 红蓝光治疗 仪 | 设备具备窄谱红蓝光理疗功能，双通道机型双独立治疗探头，两路可分别设置照射时长、光照强度、红蓝光配比，红光可促进创面愈合、软组织修复，蓝光可抗炎杀菌、改善痤疮与皮肤炎症，支持同时开展两名患者皮肤修复、术后愈合、慢性创面、颈肩腰腿痛辅助理疗，具备超温保护、定时停机、照射距离限位多重安全防护等。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 台
11 | 医用洗胃机 | 成人和儿童急诊中毒、术前洗胃使用等。（用于锦屏镇卫生院） | 1 | 台
注：表格不能改动，不参与的项目请空着不填
报名公司名称（加盖公章）
联系人及联系方式 | [7 empty] | 报名时间： 年 月 日